ипатово 2020г.

Управление по работе с территориями администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА» (ПРОЕКТ)

КНИГА 2.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 356630, г.ИПАТОВО, УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ,49

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 356630, г.ИПАТОВО, УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ,49

ТЕЛ ./ФАКС (865-42)5-72-32, факс (865-42)5-72-61

ИНН/ОКПО 2608012412 / 22566280 ОГРН 1172651027933

КНИГА 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	7

- ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	7

- ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ)	19

- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	33

- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	40

- ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ	52

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 	52

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	58

- СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	58

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	58

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	62

- СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	63

- ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	63

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	64

- ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ	76

  - СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	76

    - ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ	76

    - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	77

    - АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ…………………………………………………………………………………………79

  - СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	81

    - ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	81

    - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	81

    - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	86

  - СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	88

    - ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	88

    - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	89

  - СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ

(УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	95

    - ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ	95

    - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	95

    - АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ	114

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ…………………..118

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ	118

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ .119

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	124

- ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	126

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	127

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИСИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	136

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	148

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	149

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИСИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	153

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И

ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	156

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 	156

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА 	158

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА………..160

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА……….161

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА………163

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	 164

РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	 166

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	167

РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ………………………………………..169

- ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА	169

- ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	171

- ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ	172

- ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ	172

РАЗДЕЛ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	173

РАЗДЕЛ 16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ……………………………………………..175

ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа на период до 2040 года» (далее - Программа) разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 6 мая 2011года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского округа. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского округа. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ипатовского городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ипатовский район в составе Ставропольского края образован 13 февраля 1924 года путем выделения его территории из состава Благодарненского и Медвеженского уездов. Это было новое территориальное деление после упразднения волостей, уездов и губерний. Его центром стало село Винодельное - ныне наш город Ипатово.

7 августа 1935 года Постановлением ВЦИК район и его центр были переименованы в село Ипатово Ипатовского района в честь активного участника гражданской войны 1918-1920 годов на Ставрополье - Ипатова Петра Максимовича. 4 октября 2004 года, в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», было образовано муниципальное образование Ипатовский муниципальный район.

С 1 мая 2017 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 29 апреля 2016 года № 48-кз, все муниципальные образования Ипатовского муниципального района были преобразованы путём их объединения в Ипатовский городской округ.

Центр Ипатовского городского округа — город Ипатово. Это один из самых молодых городов края, получивший статус города 3 декабря 1979 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Ипатовский городской округ расположен на границе северо-восточных склонов ставропольской возвышенности и юго-западной части Маныческой низменности. На севере район граничит с Республикой Калмыкией, на юге с Петровским, на юго-западе с Труновским, на западе с Красногвардейским, на северо-востоке и востоке с Апанасенковским, и на юго-востоке с Туркменским районами.

Территория Ипатовского городского округа протягивается с севера на юг - 67 км, а с запада на восток - на 112 км. Городской округ является одним из самых больших в Ставропольском крае и по праву считают самым крупным сельскохозяйственным округом края, его площадь равна 4036 км. кв. или 403,6 тыс.га, что составляет 6,1% от общей площади Ставрополського края.

Речная сеть в Ипатовском ГО развита слабо. Наиболее значительными являются р. Калаус с притоком Айгурка, относящаяся к бесточному бассейну Каспийского озера-моря, и р. Большая Кугульта (правый приток р. Егорлык), относящаяся к бассейну Азовского моря. Малые реки - Кевсала, Айгурка, Джалга и Дунда. Имеется два лимана, Дундинское водохранилище и большое количество прудов.

В округе достаточно развито земледелие и животноводство, основанные на современных разработках агрономической и зоотехнической наук. В округе имеется 363,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 265,9 тыс.га пашни, 77,2 тыс.га пастбищ, 13,1 тыс.га сенокосов. В структуре посевных площадей зерновые занимают 71%.

На территории Ипатовского городского округа расположены 48 населенных пунктов. Границы территории муниципального образования установлены соответственно границе Ипатовского района Ставропольского края, определенной Законом Ставропольского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».

Плотность населения на территории округа составляет в среднем 14,3 чел./км2 – 28 место среди муниципальных образований Ставропольского края (в среднем по краю – 42,25 чел./км2). Плотность сельских населенных пунктов – 11,6 единиц на 1000 км2. Расстояние от административного центра округа города Ипатово до краевого центра – 124 км (2-часовая транспортная доступность).

Ипатовский городской округ характеризуется периферийным положением на территории края, но, благодаря достаточно выгодному транспортно-географическому положению, периферийность положения нивелируется.

По территории городского округа проходят важные транспортные магистрали:

- Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» (протяжённость в пределах округа – около 50 км);

- Железная дорога «Ставрополь – Элиста» Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД».

Эти магистрали обеспечивают связи городского округа с другими муниципальными образованиями Ставропольского края, а также возможности связи с прилегающими регионами Южного федерального округа.

Важное значение для городского округа имеют автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- «Дивное – Большая Джалга – Красочный»;

- «Преградное – Тахта – Ипатово»;

- «Городовиковск – Тахта (в границах Ставропольского края)»;

- «Ипатово – Золотаревка – Добровольное».

В целом транспортно-географическое положение городского округа выгодное и обеспечивает взаимосвязи округа, как с прилегающими муниципальными образованиями Ставропольского края, так и с соседними регионами.

Таким образом, Ипатовский городской округ характеризуется периферийным положением на территории края, но развитая транспортная инфраструктура позволяет характеризовать положение этого муниципального образования по отношению как к административному центру края –

г.Ставрополю, так и к большинству городов и районов края как благоприятное.

Округ потенциально может иметь тесные деловые, организационно-хозяйственные и социально-культурные связи с окружающими территориями Красногвардейского, Апанасенковского, Петровского, Труновского районов, а также с Республикой Калмыкия, другими регионами ЮФО.

Градостроительная, планировочная и расселенческая ситуация территории осложнены конфигурацией и размерами территории, децентрализованным положением административного центра округа – города Ипатово, не достаточно развитыми планировочными центрами и планировочными осями, а также особенностями динамики численности сельского населения.

Наличие большого числа социально-экономических и градостроительных проблем развития Ипатовского городского округа снижает конкурентоспособность территории и ограничивает освоение новых отраслевых рынков, снижает возможности реализации его природно-ресурсного и экономического потенциала.

Недостатки ЭГП и общие проблемы социально-экономического (в большей степени) и градостроительного (в меньшей степени) развития Ипатовского городского округа отчасти компенсируются выгодами транспортно-географического положения.

Рисунок 1- Экономико-географическое положение Ипатовского городского округа Ставропольского края

- 1.1.1. Месторасположение населенных пунктов в системе расселения Ипатовского городского округа

Ниже приведено месторасположение населенных пунктов в системе расселения Ипатовского городского округа Ставропольского края в разрезе территорий, сложившейся еще в период функционирования их в составе Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

С 1 мая 2017 года Ипатовский муниципальный район Ставропольского края упразднен, а все входящие в его состав городское и сельские поселения объединены в единое муниципальное образование – Ипатовский городской округ. При этом административно-территориальная структура Ипатовского района сохранилась в форме территориальных отделений Ипатовского городского округа Ставропольского края

Таблица 1 – Ипатовский городской округ Ставропольского края в территориальном разрезе на 01.01.2019г.

| № п/п | Наименование территориального отдела | Численность населения, чел. | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ипатово (включая 3 хутора) | 24 420 | 348,63 |
| 2 | Территориальный отдел с. Большая Джалга | 3 000 | 336,30 |
| 3 | Большевистский территориальный отдел | 2 195 | 404,70 |
| 4 | Территориальный отдел с. Бурукшун | 1 961 | 189,80 |
| 5 | Винодельненский территориальный отдел | 1 467 | 160,13 |
| 6 | Добровольно-Васильевский территориальный отдел | 1 242 | 167,96 |
| 7 | Золотаревский территориальный отдел | 2 777 | 220,50 |
| 8 | Кевсалинский территориальный отдел | 2 993 | 269,37 |
| 9 | Красочный территориальный отдел | 2 187 | 379,07 |
| 10 | Леснодачненский территориальный отдел | 944 | 102,88 |
| 11 | Лиманский территориальный отдел | 2 480 | 217,77 |
| 12 | Мало-Барханчакский территориальный отдел | 1 941 | 206,71 |
| 13 | Октябрьский территориальный отдел | 3 463 | 201,57 |
| 14 | Первомайский территориальный отдел | 1 174 | 240,15 |
| 15 | Советскорунный территориальный отдел | 2 032 | 398,75 |
| 16 | Тахтинский территориальный отдел | 2 776 | 176,58 |
|  | Итого | 57 052 | 4035,75 |

Рисунок 2 - Месторасположение населенных пунктов в территориальном разрезе Ипатовского городского округа Ставропольского края

- 1.1.1.1  г. Ипатово

Наименование территории – город Ипатово. Находится в центральной части городского округа.

Площадь территории – 348,63 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 24, 420 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

город Ипатово;

хутор Водный;

хутор Бондариевский;

хутор Кочержинский.

Центром территории является город Ипатово.

- 1.1.1.2 Территориальный отдел с. Большая - Джалга

Наименование территории – территориальный отдел село Большая - Джалга. Находится в северной части городского округа.

Площадь территории – 336,3 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 3,000 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Большая Джалга, которое одновременно является центром территории.

- 1.1.1.3 Большевистский территориальный отдел

Наименование территории – Большевистский территориальный отдел. Находится в северо-западной части городского округа.

Площадь территории – 404,70 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,195 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

поселок Большевик;

поселок Верхнетахтинский;

поселок Залесный;

поселок Правокугультинский.

Центром территории является поселок Большевик.

- 1.1.1.4 Территориальный отдел с. Бурукшун

Наименование территории – территориальный отдел село Бурукшун. Находится в северо-западной части городского округа.

Площадь территории – 189,8 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 1,961 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Бурукшун, которое одновременно является центром территории.

- 1.1.1.5 Винодельненский территориальный отдел

Наименование территории – Винодельненский территориальный отдел. Находится в северо-восточной части городского округа.

Площадь территории – 160,13 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 1,467 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

поселок Винодельненский;

поселок Дружный.

Центром территории является поселок Винодельненский.

- 1.1.1.6 Добровольно-Васильевский территориальный отдел

Наименование территории – Добровольно-Васильевский территориальный отдел. Находится в юго-западной части городского округа.

Площадь территории – 167,96 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 1,242 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Добровольное;

хутор Васильев;

хутор Веселый.

Центром территории является село Добровольное.

- 1.1.1.7 Золотаревский территориальный отдел

Наименование территории – Золотаревский территориальный отдел. Находится в южной части городского округа.

Площадь территории – 220,50 км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,777 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Золотаревка;

поселок Софиевский городок;

поселок Софиевка;

село Родники;

поселок Малые Родники.

Центром территории является село Золотаревка.

- 1.1.1.8 Кевсалинский территориальный отдел

Наименование территории – Кевсалинский территориальный отдел. Находится в центральной части городского округа.

Площадь территории – 269,37км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,993 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Кевсала;

хутор Красный Кундуль;

хутор Верхний Кундуль;

хутор Средний Кундуль.

Центром территории является село Кевсала.

- 1.1.1.9 Красочный территориальный отдел

Наименование территории – Красочный территориальный отдел. Находится в северо-восточной части городского округа.

Площадь территории – 379,07км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,187 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

поселок Красочный;

поселок Горлинка;

поселок Малоипатовский;

поселок Новокрасочный.

Центром территории является поселок Красочный.

- 1.1.1.10 Леснодачненский территориальный отдел

Наименование территории – Леснодачненский территориальный отдел. Находится в западной части городского округа.

Площадь территории – 102,88км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 0,944 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Лесная Дача;

село Красная Поляна.

Центром территории является село Лесная Дача.

- 1.1.1.11 Лиманский территориальный отдел

Наименование территории – Лиманский территориальный отдел. Находится в центральной части городского округа.

Площадь территории – 217,77км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,480 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Лиман;

хутор Веселый;

хутор Мелиорация;

поселок Юсуп-Кулакский.

Центром территории является село Лиман.

- 1.1.1.12 Мало-Барханчакский территориальный отдел

Наименование территории – Мало-Барханчакский территориальный отдел. Находится в юго-восточной части городского округа.

Площадь территории – 206,71км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 1,941 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

аул Малый Барханчак;

аул Верхний Барханчак;

аул Нижний Барханчак;

село Крестьянское.

Центром территории является аул Малый Барханчак.

- 1.1.1.13 Октябрьский территориальный отдел

Наименование территории – Октябрьский территориальный отдел. Находится в центральной части городского округа.

Площадь территории – 201,57км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 3,463 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Октябрьское;

хутор Вавилон.

Центром территории является село Октябрьское.

- 1.1.1.14 Первомайский территориальный отдел

Наименование территории – Первомайский территориальный отдел. Находится в северо-западной части городского округа.

Площадь территории – 240,15км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 1,174 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Первомайское;

хутор Восточный.

Центром территории является село Первомайское.

- 1.1.1.15 Советскорунный территориальный отдел

Наименование территории – Советскорунный территориальный отдел. Находится в центральной части городского округа.

Площадь территории – 398,75км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,032 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

поселок Советское Руно;

поселок Двуречный;

поселок Калаусский;

поселок Донцово.

Центром территории является село Советское Руно.

- 1.1.1.16 Тахтинский территориальный отдел

Наименование территории – Тахтинский территориальный отдел. Находится в юго-восточной части городского округа.

Площадь территории – 176,58км2.

Общая численность постоянного населения на данной территории составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2019 г. – 2,776 тыс. человек.

Состав территориального отдела:

село Тахта;

село Новоандреевское.

Центром территории является село Тахта.

1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ)

Демографический прогноз формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из Генерального плана и прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа и включает обоснование для прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров.

Расчетная численность постоянного населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, базируемая на принятых в Генеральном плане городского округа объемах и параметрах жилищного строительства, составит:

- На I очередь (2028 г.) – 54 349 человек;

- На расчетный срок (2040 г.) – 52 865 человек.

Перспективная численность постоянного населения представлена в таблице 2 ниже.

Таблица 2-Существующая и расчетная численность Ипатовского городского округа Ставропольского края, в том числе по территориальным отделам

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Численность населения по ТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | I очередь 2028 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| 1 | г. Ипатово (включая 3 хутора) | чел. | 24 420 | 22 741 | 21 724 |
| 2 | Территориальный отдел с.Большая Джалга | чел. | 3 000 | 2 707 | 2 658 |
| 3 | Большевистский территориальный отдел | чел. | 2 195 | 2 134 | 2 020 |
| 4 | Территориальный отдел с. Бурукшун | чел. | 1 961 | 1 836 | 1 639 |
| 5 | Винодельненский территориальный отдел | чел. | 1 467 | 1 273 | 1 119 |
| 6 | Добровольно-Васильевский территориальный отдел | чел. | 1 242 | 1 234 | 1 281 |
| 7 | Золотаревский территориальный отдел | чел. | 2 777 | 2 550 | 2 359 |
| 8 | Кевсалинский территориальный отдел | чел. | 2 993 | 2837 | 2 470 |
| 9 | Красочный территориальный отдел | чел. | 2 187 | 2 230 | 2 250 |
| 10 | Леснодачненский территориальный отдел | чел. | 944 | 966 | 965 |
| 11 | Лиманский территориальный отдел | чел. | 2 480 | 2 490 | 2 639 |
| 12 | Мало-Барханчакский территориальный отдел | чел. | 1 941 | 1 759 | 1 676 |
| 13 | Октябрьский территориальный отдел | чел. | 3 463 | 3 433 | 3 741 |
| 14 | Первомайский территориальный отдел | чел. | 1 174 | 1 219 | 1 192 |
| 15 | Советскорунный территориальный отдел | чел. | 2 032 | 2 008 | 2 017 |
| 16 | Тахтинский территориальный отдел | чел. | 2 776 | 2 932 | 3 115 |
| Итого по городскому округу |  | чел. | 57 052 | 54 349 | 52 865 |

Перспективные расчеты численности и состава населения – важная прикладная задача. Одновременно это и весьма сложный процесс, требующий изучения и анализа большого числа факторов для достижения хотя бы относительно надежных прогнозных результатов. В основу прогнозных расчетов основных перспективных показателей развития демографических процессов на территории Ипатовского округа положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в численности его населения, половой и возрастной структуре, воспроизводстве, миграциях, демографической нагрузке, уровне и образе жизни населения и т.д.

В качестве исходной базы перспективных расчетов взяты сложившиеся в округе к 2018 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структура. Расчеты проводились по пятилетним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также повозрастные коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения.

Из возможных методов прогнозных расчетов численности населения, в частности, экстраполяции, демографических моделей, экспертных оценок и др. в качестве базового был использован метод передвижки возрастов по пятилетним возрастным группам. Этот метод выделяется не только наибольшей надежностью, но и создает возможности для построения многовариантных демографических прогнозов и позволяет определять не только перспективную численность населения, но и его состав по полу и возрасту, количественные и качественные показатели трудовых ресурсов, объемы демографической нагрузки на трудоспособную часть населения территории, степень перспективной нагрузки на учреждения социальной сферы и т.д.

Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других его важнейших показателей на расчетный период производились по целевому (оптимистическому) сценарию развития.

Целевой сценарий предусматривает рост рождаемости, уменьшение уровня смертности и положительную динамику миграционных процессов. Принимается во внимание и то, что все эти показатели, особенно миграции, трудно поддаются прогнозным оценкам. Вероятность перспективного развития демографических процессов в городском округе по целевому сценарию будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, в частности, масштабами и эффективностью осуществления мероприятий по преодолению остаточных явлений социально-экономического кризиса в городском округе в целом, но и в крае и стране в целом, а также демографической и миграционной политикой властных структур и осуществлением крупных инвестиционных проектов.

Из основных демографических показателей наиболее трудно прогнозируемыми на расчетную перспективу являются миграции населения. Её направления, масштабы и структура, в основном, будут определяться состоянием экономической, особенно производственной, сферы городского округа. Важнейшими факторами динамики перспективной смертности выступят уровень развития системы здравоохранения, возрастная структура и образ жизни населения. А вот рождаемость будет определяться уровнем фертильности женщин в возрасте от 15 до 45 лет, их общей и повозрастной численностью. При этом доминирующая роль в динамике численности родившихся детей будет принадлежать не столько фертильности, сколько количеству женщин детородного возраста в самых активных детородных возрастах от 20 до 35 лет.

В соответствии со средним сценарием численность женщин детородного возраста за расчетный период значительно уменьшится (табл. 3).

Таблица 3 – Прогнозная оценка динамики численности женщин детородного возраста в Ипатовском городском округе до 2040 г.

| Территориальные отделы | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2040 | Динамика с 2018 по 2028 год в % | Динамика с 2018 по 2040 год в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ипатовский городской округ | 13023 | 12191 | 11533 | 10817 | 10270 | -11,4 | -21,1 |
| Большевистский | 475 | 440 | 412 | 399 | 403 | -13,2 | -15,1 |
| Больше-Джалгинский | 650 | 614 | 551 | 534 | 515 | -15,2 | -20,8 |
| Бурукшунский | 476 | 396 | 350 | 297 | 248 | -26,5 | -48,0 |
| Винодельненский | 341 | 274 | 217 | 184 | 157 | -36,6 | -54,1 |
| Добровольно-Васильевский | 267 | 268 | 246 | 232 | 224 | -7,8 | -16,0 |
| Золотаревский | 602 | 527 | 448 | 385 | 341 | -25,5 | -43,4 |
| Ипатовский | 5568 | 5070 | 4720 | 4379 | 4270 | -15,2 | -23,3 |
| Кевсалинский | 730 | 623 | 559 | 490 | 412 | -23,4 | -43,6 |
| Красочный | 496 | 480 | 479 | 460 | 435 | -3,4 | -12,4 |
| Леснодачненский | 203 | 215 | 242 | 237 | 251 | 19,1 | 23,6 |
| Лиманский | 590 | 594 | 615 | 604 | 585 | 4,2 | -0,9 |
| Мало-Барханчакский | 480 | 431 | 397 | 374 | 345 | -17,2 | -28,1 |
| Октябрьский | 749 | 803 | 834 | 826 | 854 | 11,3 | 14,0 |
| Первомайский | 278 | 258 | 234 | 215 | 201 | -15,9 | -27,7 |
| Советскорунный | 459 | 431 | 419 | 414 | 431 | -8,8 | -6,2 |
| Тахтинский | 658 | 663 | 658 | 635 | 630 | 0,1 | -4,3 |

Численность женщин детородного возраста по округу к первой очереди реализации генерального плана сократится на 11,4%, а к 2040 г. уменьшится на 21%. Негативные тенденции сокращения численности женщин детородного возраста особенно остро отразятся на периферийных и мелких населённых пунктах, входящих в городской округ (Бурукшун, Винодельненский, Кевсала, Золотаревка). Вместе с тем в Тахте и Лесной Даче прогнозные расчеты определяют увеличение количества женщин данной категории.

Уменьшение численности женщин детородного возраста будет сопровождаться закономерным снижением числа рожденных детей на 14,4% к 2028 году и 8,1% к расчетному сроку (Таблица 4.). Характерно, что менее активное снижение количества рожденных детей в основном будет связано с улучшением возрастной структуры женщин, способных к деторождению. Так, доля женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20-34 лет в 2018 году составляла 40% от общей численности женщин детородного возраста (15-49 лет), а к 2040 г. их удельный вес увеличится до 43%, что в условиях стимулирования рождения второго и последующего детей позволит несколько замедлить снижение рождаемости.

В целом же, если в 2018 г. в городском округе было рождено 610 детей, то к 2040 г. при целевом сценарии будет ежегодно рождаться 560 детей. При этом даже прогнозируемое снижение фертильности женщин детородного возраста при целевом сценарии не позволит избежать роста коэффициента рождаемости с 10,5% до 11,4 %. Это обусловлено более высокими темпами сокращения общей численности населения и существенным перераспределением населения в возрастных когортах.

Таблица 4 – Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости в Ипатовском городском округе до 2040 г.

| Территориальные отделы | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2040 | Динамика с 2018 по 2028 год в % | Динамика с 2018 по 2040 год в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ипатовский городской округ | 610 | 517 | 522 | 543 | 560 | -14,4 | -8,1 |
| Большевистский | 26 | 20 | 20 | 20 | 22 | -23,4 | -12,9 |
| Больше-Джалгинский | 47 | 26 | 26 | 26 | 27 | -45,1 | -41,6 |
| Бурукшунский | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | -17,9 | -34,1 |
| Винодельненский | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | -20,6 | -35,0 |
| Добровольно-Васильевский | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13,7 | 7,1 |
| Золотаревский | 20 | 24 | 22 | 21 | 19 | 12,3 | -2,8 |
| Ипатовский | 271 | 207 | 205 | 215 | 228 | -24,5 | -15,9 |
| Кевсалинский | 32 | 29 | 26 | 25 | 23 | -17,9 | -28,3 |
| Красочный | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | -14,8 | -9,3 |
| Леснодачненский | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 45,5 | 63,6 |
| Лиманский | 28 | 25 | 27 | 29 | 31 | -2,9 | 10,9 |
| Мало-Барханчакский | 25 | 21 | 20 | 21 | 20 | -18,7 | -19,5 |
| Октябрьский | 33 | 28 | 32 | 35 | 40 | -0,9 | 22,7 |
| Первомайский | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | -36,8 | -38,8 |
| Советскорунный | 21 | 18 | 19 | 21 | 24 | -9,8 | 15,8 |
| Тахтинский | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 3,5 | 31,4 |

Смертность – второй важнейший показатель воспроизводства населения городского округа в количественном выражении после 2018 г. и до конца расчетного периода будет характеризоваться постепенным снижением с 870 до 640 человек ежегодно. В значительной степени это будет определяться улучшением функционирования системы здравоохранения и более здоровым образом жизни населения. Относительный показатель смертности – его коэффициент – на протяжении всего расчетного периода будет постоянно но незначительно снижаться (от 15,1‰ до 13‰). Снижение данного показателя будет определяться уменьшением численности населения городского округа.

Прогнозируемые увеличение рождаемости и снижение смертности приведут к весьма существенному снижению коэффициента естественной убыли населения городского округа – с -6,6‰ в 2018 г. до -1,7‰ к 2040 г. Это произойдет в первую очередь за счет увеличения коэффициента рождений на одну женщину с 1,45 до 1,7 в городской местности и с 1,6 до 1,95 в сельской.

На расчетную перспективу сохранятся весьма высокие масштабы и интенсивность миграционной убыли населения. При этом коэффициент миграционной убыли несколько возрастет (с -6‰ в 2018 г. до -9,4‰ к 2040 г.), что будет определяться, в основном, уменьшением общей численности населения городского округа на фоне стабильного оттока населения на уровне 350-400 человек в год. Целевой сценарий даже к концу расчетного периода не позволит до конца добиться сбалансированности между числом выбывших и прибывших.

Наложение сокращения естественной и миграционной убыли на всех этапах расчетного периода приведет к замедлению сокращения населения городского округа и стабилизации его на уровне 50 тысяч человек. Данные таблиц смертности, повозрастных коэффициентов рождаемости, внешних миграций, половой и возрастной структуры населения городского округа на 2018 г. легли в основу расчета методом передвижки возрастов перспективной численности населения на период до 2040 г. Данные расчетов прогнозируемой численности населения городского округа на начало 2018, 2023, 2028, 2033, 2038 и 2040 годы по целевому сценарию представлены на рисунке 3

Рисунок 3. Перспектива численности населения Ипатовского городского округа

На рисунке 4. ниже представлена возрастная структура населения Ипатовского городского округа в 2019 г.

Рисунок 4. Возрастная структура населения

Таблица 5 – Возрастная структура населения Ипатовского городского округа (данные на 01.01.2011-01.01.2020)

| Год | Всего, чел. | Возрастные категории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного возраста |  | В трудоспособном возрасте |  | Старше трудоспособного возраста |  |
|  |  | человек | % | человек | % | человек | % |
| 2011 | 62615 | 10559 | 16,9 | 37016 | 59,1 | 15040 | 24,0 |
| 2012 | 61760 | 10545 | 17,1 | 36087 | 58,4 | 15128 | 24,5 |
| 2013 | 61003 | 10618 | 17,4 | 35163 | 57,6 | 15222 | 25,0 |
| 2014 | 60197 | 10669 | 17,7 | 34014 | 56,5 | 15514 | 25,8 |
| 2015 | 59579 | 10706 | 18,0 | 33052 | 55,5 | 15821 | 26,6 |
| 2016 | 59197 | 10786 | 18,2 | 32347 | 54,6 | 16064 | 27,1 |
| 2017 | 58581 | 10736 | 18,3 | 31505 | 53,8 | 16340 | 27,9 |
| 2019 | 56197 | 10154 | 18,1 | 30201 | 53,7 | 15842 | 28,2 |

Доля населения моложе трудоспособного возраста повысилась с 16,9% в 2011 г. до 18,1% в 2019 г. Доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась с 24% в 2011 г. до 28,2 % в 2019 г.

Доля населения трудоспособного возраста сократилась в 2019 г. в сравнении с 2011 г. на 5,4% и составила 53,7%.

Рисунок 5 – Динамика возрастного состава Ипатовского городского округа в 2011 – 2019 гг., %

Очевидно, что в возрастной структуре населения округа сохраняется тенденция, совпадающая с общей по Ставропольскому краю – небольшое увеличение доли населения в возрасте моложе трудоспособного и увеличение доли населения в возрасте старше трудоспособного.

Весьма заметные и, в основном, негативные сдвиги по прогнозным расчетам произойдут в возрастной структуре населения городского округа.

Наиболее важными из них прогнозируются следующие:

- Резкое снижение численности и уменьшение удельного веса лиц в детском возрасте к 2028 году. Количество последних с 9,9 тысяч человек в 2018 г. сократится до 8,4 тыс. человек к 2040 г. по целевому сценарию. В несколько меньших масштабах, но заметно уменьшится и удельный вес данной возрастной категории в общей численности населения городского округа – с 17,1% в 2018 г. до 15,5% к 2028 г., но с в условиях общего сокращения численности населения и перераспределения в возрастных когортах к 2040 году вернется к показателю в 17,1% (Таблицы 6 и 7);

- Резкое уменьшение численности лиц в трудоспособном возрасте – с 32 тыс. человек в 2018 г. до 22 тыс. человек. Уменьшится и доля этой возрастной группы в общей численности населения городского округа. Главной причиной этого негативного процесса выступит вступление в трудоспособный возраст относительно малочисленных групп населения, рожденных в кризисные 1990-е годы;

- На фоне сокращения лиц в детском и уменьшения населения в трудоспособном возрасте прогнозируется увеличение численности лиц в пожилом и старческом возрасте. Одновременно весьма заметно возрастет доля данной категории населения в общей его численности – с 27,7% в 2018 г. до примерно 36,6% к 2040 г.. Как следствие, удельный вес лиц старше трудоспособного возраста почти в 2 раза к концу расчетного периода превысит соответствующий показатель лиц в детском возрасте. Столь резко выраженное старение населения создаст весьма сложные проблемы для бюджета городского округа, дальнейшего воспроизводства его населения, обеспеченности трудовыми ресурсами и др.

Таблица 6 – Прогнозная оценка возрастной структуры населения Ипатовского городского округа на первую очередь, на начало 2028 года

| Территориальные отделы | 2018 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моложе Трудоспособного, человек | Доля % | Трудоспособное, человек | Доля % | Старше Трудоспособного, человек | Доля % | Моложе Трудоспособного, человек | Доля % | Трудоспособное, человек | Доля % | Старше Трудоспособного, человек | Доля % |
| Ипатовский городской округ | 9874 | 17,1 | 31941 | 55,2 | 16041 | 27,7 | 8181 | 15,5 | 26818 | 50,8 | 17764 | 33,7 |

Таблица 7 – Прогнозная оценка возрастной структуры населения Ипатовского городского округа на расчетный срок, на начало 2040 года

| Территориальные отделы | 2018 |  |  |  |  |  | 2040 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моложе трудоспособного, человек | Доля % | Трудоспособное, человек | Доля % | Старше Трудоспособного, человек | Доля % | Моложе Трудоспособного, человек | Доля % | Трудоспособное, человек | Доля % | Старше Трудоспособного, человек | Доля % |
| Ипатовский городской округ | 9874 | 17,1 | 31941 | 55,2 | 16041 | 27,7 | 8416 | 17,1 | 22921 | 46,6 | 17839 | 36,3 |

Таблица 8- Прогнозная оценка рынка труда и занятости населения.

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность официально зарегистрированных безработных, тыс.чел. | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 |

Таким образом, по прогнозным оценкам на перспективу до 2040 г. демографическая ситуация в Ипатовском городском округе будет иметь ряд негативных черт, в частности:

- существенно уменьшится численность женщин детородного возраста (на 21%) и ухудшится структура данной возрастной группы;

- в возрастной структуре населения городского округа прогнозируется резкое сокращение количества лиц в трудоспособном возрасте;

- за расчетный период население городского округа заметно постареет – доля лиц в пожилом и старческом возрасте увеличится с 27,7% в 2018 г. до 36,7% к 2040 г. и данная возрастная группа к концу расчетного периода по численности и удельному весу почти в 2 раза будет превосходить соответствующие показатели лиц в детском возрасте;

- за период с 2018 по 2040 гг. существенно возрастет объем демографической нагрузки на трудоспособную возрастную группу населения городского округа. В основном, это произойдет за счет лиц старше трудоспособного возраста.

- В округе на протяжении всего периода будет наблюдаться естественная и миграционная убыль населения, что приведет к снижению численности населения до 52,8 тыс. чел.

Из прогнозируемых положительных сдвигов в развитии демографических процессов на расчетную перспективу можно выделить:

- сокращение смертности и рост рождаемости населения к началу 2040 г.;

- более чем в 2 раза снизится коэффициент естественной убыли населения городского округа;

- рост фертильности женщин детородного возраста при целевом сценарии развития;

- стабилизация численности населения моложе трудоспособного возраста к расчетному сроку

- уменьшение коэффициентов младенческой и общей (особенно в молодом и среднем возрасте) смертности;

- снижение отрицательного сальдо внешних миграций при целевом сценарии развития.

Изменение демографической ситуации в городе оказывает непосредственное влияние на потребность населения в объектах социальной сферы, прежде всего в учреждениях образования и здравоохранения.

1.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Огромным потенциалом округа является промышленность, как один из видов экономической деятельности, который имеет долгосрочные конкурентные перспективы развития, и усиление ее позиций рассматривается в числе стратегических направлений развития Ипатовского округа в целом.

Промышленное производство в Ипатовском округе – многоотраслевое, и представлено (в соответствии с ОКВЭД) производством пищевых продуктов, добычей нерудных материалов, производством неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Экономика Ипатовского городского округа Ставропольского края имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность, которая определяет условия хозяйствования на его территории. На территории городского округа создают региональные агропромышленные парки:

-«Красочный» с площадью 35 776 га (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:02:000000:0071),

-«Ипатовский» с площадью 31 012 га (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:02:000000:6169),

соответственно, переданных из федеральной собственности в собственность Ставропольского края (февраль 2017г.).

Наиболее развиты отрасли промышленности:

- Добыча нерудных ископаемых;

- Производство пищевых продуктов;

- Производство неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов).

На территории городского округа осуществляют свою деятельность 17 (семнадцать) предприятий промышленного вида деятельности, на долю которых в экономике округа приходится около 32,5% общей суммы отгруженных товаров по видам экономической деятельности и около 11% работающего населения.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства представлены следующие предприятия:

1. Производственно-техническое подразделение Ипатовское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Северный».

2. Ипатовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

3. Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Ипатово

4. АО «Ипатоворайгаз».

5. Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ипатовском городском округе.

6. ПАО «Ставропольэнергосбыт» Светлоградское межрайонное отделение Ипатовский участок.

7. МУП «ЖКХ» Ипатовского района.

8. ООО УК «Элитар»

9. ООО «Эко-Сити».

10. Ипатовский участок филиала ПАО «МРСК «Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго».

Оборот крупных и средних организаций промышленного вида деятельности за 2015 году составил 2385,1 миллион рублей, в 2016 году – 2857,0 миллион рублей или 119,8 процента к уровню 2015 года, в 2017 году – 3054,9 миллион рублей или 106,9 процента к уровню 2016 года.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено продукции собственного производства в 2015 году в объеме 1353,5 миллиона рублей, в 2016 году – 1660,1 миллиона рублей, или 122,7 процентов к 2015 году, в 2017 году – 1694,4 миллиона рублей, или 102,1 процентов к 2016 году и на 5,6 процентных пунктов выше среднекраевого показателя.

В структуре обрабатывающих производств более 80% приходится на предприятия, относящиеся к виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки». Так, в 2017 г. объем отгруженной продукции собственного производства составил 1404,2 млн руб., что выше показателей 2016 г. и 2015 г. на 2,5% и на 21,8% соответственно (Рисунок 22, согласно приложению).

По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем выполненных работ и услуг составил в 2015 году – 548,7 миллионов рублей, в 2016 году – 405,1 миллион рублей, в 2017 году – 430,4 миллион рублей.

Основными предприятиями в области производства пищевых продуктов, включая напитки, являются акционерное общество «Сыродел», общество с ограниченной ответственностью «Ипатовский пивзавод», общество с ограниченной ответственностью «Ипатовохлебопродукт». Продукция этих предприятий ориентирована на местного, регионального, а также российского потребителя.

Вместе с тем, продукцию ООО «Ипатовского пивзавода», а это напитки разных сортов, знают и за пределами нашей страны. Данное предприятие поставляет производимую продукцию на экспорт в страны ближнего зарубежья. В перспективе предприятие планирует расширить рынки сбыта на экспорт, увеличив объемы реализуемой продукции.

Производство круп осуществляют три предприятия различных форм собственности. За анализируемый период на территории Ипатовского округа ИП -главой КФХ было создано  предприятие, осуществляющее производство крупы.

Развитие кластера пищевой промышленности в Ипатовском округе направлено на решение следующих задач:

1. Способствовать реализации программы продовольственной безопасности городского округа и Ставропольского края, обеспечить население широким ассортиментом высококачественной, экологически чистой продовольственной продукцией.

2. Производство конкурентоспособной продукции и «выход» на внешние рынки.

В Ипатовском округе имеются месторождения глинистых пород, пригодные для производства керамического кирпича, песчаников и известняков-ракушечников, необходимых для производства строительного камня.

Прогнозные ресурсы глинистого сырья для производства керамического кирпича составляют 28469 млн. м3, для производства керамического гравия 678 млн. м3, песков строительных 12 млн. м3, камня строительного 5,4 млн. м3.

Общераспространенные полезные ископаемые являются потенциалом для развития местной промышленности строительных материалов, дорожного строительства.

Ипатовский округ обладает бальнеологическими ресурсами, при этом главной проблемой, сдерживающей эффективное использование имеющегося потенциала является отсутствие инвесторов. Природные богатства дают большие возможности для создания бальнеологического центра с бассейном и водолечебницей в степной зоне, в которой расположен г. Ипатово. И кроме того, выгодное месторасположение месторождений минеральных вод в соседстве с лечебно – диагностическим корпусом, который построен за счет средств закрытого акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» и введен в эксплуатацию в 2014 году на территории районной больницы г. Ипатово, обеспечит доступность населения к водолечению.

Учитывая стабильные ветра и наличие свободных площадок, на территории Ставропольского края планируется строительство ветряных электростанций. Климатические условия Ставропольского края позволяют активно развивать альтернативную энергетику и размещать на его территории комплексы для получения энергии возобновляемых источников. Так, средняя скорость ветра здесь колеблется от 2 до 5 м/с., а максимальная может достигать 40 м/с. При установке ветряных электростанций также следует учесть рельефные особенности местности.

Так как Ипатовский округ расположен в степной зоне и славится своими ветрами, под строительство ветроэнергетических установок определен в том числе и участок, расположенный на территории Ипатовского округа – площадка с запада от г. Ипатово, здесь начата реализация масштабного инвестиционного проекта «Строительство ВЭС 120 МВт». Площадкой для её размещения станет хутор Бондаревский. 48 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая позволят вырабатывать 120 МВт электроэнергии.

Высота башни ветрогенератора- 110м, сверху к ней будет прикрепляться гондола- корпус с генератором. К нему через ротор подключат три лопасти, каждая весом около 9 т и 50 м в длину. Общая высота всего ветрогенератора составит более 150 метров. Общий вес одной установки – 320 тонн.

Строительство подобных комплексов выводит развитие альтернативной

энергетики на новый уровень не только в отдельном округе или регионе, но и в

России в целом – масштабное применение восстанавливаемых ресурсов позволит увеличить производство экологически безопасной электроэнергии. Также данный проект позволит разработать нормативные правовые акты, схему сбыта электроэнергии и повысить рентабельность данных установок.

Таким образом Ипатовский городской округ присоединится к важному проекту региона –«зеленой энергетике».

В целом промышленность имеет долгосрочные конкурентные перспективы развития, и усиление ее позиций рассматривается в числе стратегических направлений развития Ипатовского округа:

– развитие производств промышленности строительных материалов. На территории округа находятся пять месторождений нерудного сырья (г. Ипатово, х. Мелиорация, с. Крестьянское, с. Золотаревка, пос. Совруно). Разработка и освоение новых месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории округа;

– развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции на основе местных сырьевых ресурсов (крахмало-паточные, крупяные заводы);

– развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции (создание цеха по переработке и фасовке овощей и фруктов; создание предприятий по переработке, консервированию овощной и плодово-ягодной продукции);

– создание новых перерабатывающих производств и перепрофилирование нерентабельных предприятий (создание предприятий по переработке, консервированию мясной продукции);

- строительство объекта ветроэнергетики в целях увеличения объемов выработки электрической энергии и мощности (ветроэлектростанции на территории Ипатовского округа).

Под развитие промышленности резервируются производственные зоны площадью 20,07 га.

Под влиянием рыночного спроса предполагается опережающими темпами развитие малоэнергоемких отраслей промышленного производства, специализирующихся на выпуске высокотехнологичной и импортозамещающей продукции.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1)увеличение темпов роста производства продукции промышленного производства;

2) развитие экспорта товаров и услуг;

3) модернизация и инновационное обновление секторов промышленности;

4) повышение устойчивости промышленного комплекса в условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса;

5) сокращение издержек производства и увеличение доли добавленной стоимости в валовом выпуске промышленной продукции;

6) повышение производительности труда в промышленности;

7) снижение экологической нагрузки промышленных предприятий на окружающую среду;

8) содействие в развитии минерально-сырьевой базы;

9) повышение качества рабочих мест на промышленных предприятиях округа, создание новых эффективных рабочих мест;

10) создание новых высокотехнологичных секторов и инновационных продуктов промышленности.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) создание новых инновационно-ориентированных, энергоэффективных и ресурсосберегающих производств высших технологических укладов, инновационных продуктов, прорывных технологий, основанных на экономике знаний;

2) расширение внутреннего рынка промышленной продукции путем развития механизмов межотраслевой производственной кооперации и импортозамещения;

3) экологизация промышленного производства;

4) создание эффективной системы подготовки и дополнительного профессионального образования квалифицированных кадров, отвечающих запросам рыночной экономики.

5) сопровождение инвестиционных проектов бизнеса в промышленности в проектном формате;

6) цифровизация населенных пунктов округа.

Ожидаемые результаты:

10-15% роста производства за счет развития ключевых существующих производств как «источника экономической стабильности»;

15-20% роста производства за счет развития новых производственных направлений в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

10-20% роста производства за счет развития «отраслей будущего» с учетом имеющихся и будущих технологических компетенций округа.

Таблица 9. Удельный вес Ипатовского городского округа в промышленном производстве Ставропольского края, 2017 г.

| Показатели | Промышленное производство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Всего по краю, млн руб. | 306109,3 | 9426,4 | 212172,3 | 76419,6 | 8091 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Ипатовский городской округ, млн руб. | 2124,8 | … | 1694,4 | 430,4 | … |
| Удельный вес округа, % | 0,7 | … | 0,8 | 0,6 | … |

1.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Жилищное хозяйство является одним из основных видов деятельности, от функционирования, которого непосредственно зависит уровень жизни населения. В соответствии с действующей классификацией статистическое наблюдение в жилищной сфере отражает состояние жилищного фонда, степень его благоустройства и изношенности, капитальный ремонт жилищного фонда, приватизацию жилья гражданами, обеспечение жильем населения. Основной частью жилищного хозяйства является жилищный фонд.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Ипатовского городского округа, сопоставим с общим краевым

показателем (24,3 м2) и составил в 2017 г. 24,7 м2. В городской местности округа он больше на 5,6 м2, чем в сельской.

Рисунок 6 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Ипатовского городского округа в 2010-2017 гг. (м2/чел.)

В 2017 году в расчете на одного человека по данным администрации в сельских населенных пунктах округа обеспеченность общей площадью жилья составляет 22,4 м2, в городских – 28 м2.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу общая площадь жилищного фонда Ипатовского городского округа составляет 1432,7 тыс. м2, из них на долю городской местности приходится 52%.

Общее число жилых домов (индивидуально-определённых зданий) составляет 15590 единиц, а многоквартирных жилых домов в 2017 г. – 2284 единиц.

Из общей площади всего жилищного фонда Ипатовского городского округа на долю фонда с износом от 66% до 70% – 147,5 тыс. м2, от 31% до 65% – 805,8 тыс. м2

Таблица 10 – Жилищный фонд Ипатовского городского округа

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 | 2015 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 1397,0 | 1428,2 | 1432,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городская местность | тыс. м2 | 637,1 | 669,4 | 671,8 |
| сельская местность | тыс. м2 | 759,9 | 758,8 | 760,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| государственная | тыс. м2 | 8,1 | 11,0 | 7,0 |
| муниципальная | тыс. м2 | 0,8 | 9,4 | 5,2 |
| частная | тыс. м2 | 1388,1 | 1399,3 | 1420,5 |
| Общая площадь жилищного фонда с износом: |  |  |  |  |
| свыше 70% | тыс. м2 | - | - | - |
| от 66% до 70% | тыс. м2 | - | - | 147,5 |
| от 31% до 65% | тыс. м2 | - | - | 805,8 |
| от 0% до 30% | тыс. м2 | - | - | 479,4 |

Площадь жилищного фонда с износом свыше 65% преимущественно приходится на сельскую местность (146,4 тыс. м2).

В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на частный, государственный и муниципальный (ст. 19 п. 2 Жилищного кодекса РФ). В частной собственности находится 99,1% жилищного фонда (1420,5 тыс. м2), в государственной – 0,5% (7 тыс. м2), в муниципальной собственности – 0,4% (5,2 тыс. м2).

Для обеспечения сохранности, соответствия жилых помещений установленным санитарным, техническим правилам и нормам, эффективного использования жилищного фонда необходимо своевременное осуществление воспроизводственных мероприятий по снижению уровня его износа.

За последние 12 лет наметилась тенденция снижения объемов жилищного строительства. В 2005 году ввод жилья составил 11 тыс. м2, в 2017 году – 3,3 тыс. м2, а в 2019 году произошел рост ввода жилья который составил -7,2 тыс.м2.

Рисунок 7 – Ввод в действие жилых домов в Ипатовском городском округе в 2005-2017 гг., тыс. м2 общей площади

Жилищный фонд Ипатовского городского округа Ставропольского края на 01.01.2020 г. составляет 1 436,61 тыс. м2 (см. таблицу 11).

Таблица 11 – Жилищный фонд Ипатовского городского округа Ставропольского края на 01.01.2020г.

| № п/п | Наименование территории | Наименование, тип застройки | Общая площадь |  | К-во единиц жилья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. м2 | % | Ед. | % |
| 1 | г. Ипатово (включая 3 хутора) | Всего | 674,18 | 46,9 | 7732 | 43,3 |
|  |  | -многоквартирная | 203,06 | 14,1 | 590 | 3,3 |
|  |  | -индивидуальная | 471,12 | 32,8 | 7142 | 40,0 |
| 2 | Территориальный отдел с. Большая Джалга | Всего | 67,8 | 4,7 | 1102 | 6,2 |
|  |  | -многоквартирная | 5,2 | 0,4 | 35 | 0,2 |
|  |  | -индивидуальная | 62,6 | 4,4 | 1067 | 6,0 |
| 3 | Большевистский территориальный отдел | Всего | 47,7 | 3,3 | 406 | 2,3 |
|  |  | -многоквартирная | 34,3 | 2,4 | 214 | 1,2 |
|  |  | -индивидуальная | 13,4 | 0,9 | 192 | 1,1 |
| 4 | Территориальный отдел с. Бурукшун | Всего | 49,9 | 3,5 | 785 | 4,4 |
|  |  | -многоквартирная | 8 | 0,6 | 52 | 0,3 |
|  |  | -индивидуальная | 41,9 | 2,9 | 733 | 4,1 |
| 5 | Винодельненский территориальный отдел | Всего | 29,27 | 2,0 | 348 | 2,0 |
|  |  | -многоквартирная | 18,12 | 1,3 | 148 | 0,8 |
|  |  | -индивидуальная | 11,15 | 0,8 | 200 | 1,1 |
| 6 | Добровольно-Васильевский территориальный отдел | Всего | 29,1 | 2,0 | 439 | 2,5 |
|  |  | -многоквартирная | 10 | 0,7 | 73 | 0,4 |
|  |  | -индивидуальная | 19,1 | 1,3 | 366 | 2,1 |
| 7 | Золотаревский территориальный отдел | Всего | 56,2 | 3,9 | 1080 | 6,1 |
|  |  | -многоквартирная | 28,6 | 2,0 | 203 | 1,1 |
|  |  | -индивидуальная | 27,6 | 1,9 | 877 | 4,9 |
| 8 | Кевсалинский территориальный отдел | Всего | 64,71 | 4,5 | 870 | 4,9 |
|  |  | -многоквартирная | 22,7 | 1,6 | 129 | 0,7 |
|  |  | -индивидуальная | 42,01 | 2,9 | 744 | 4,2 |
| 9 | Красочный территориальный отдел | Всего | 50,1 | 3,5 | 385 | 2,2 |
|  |  | -многоквартирная | 39,6 | 2,8 | 234 | 1,3 |
|  |  | -индивидуальная | 10,5 | 0,7 | 151 | 0,8 |
| 10 | Леснодачненский территориальный отдел | Всего | 39,14 | 2,7 | 385 | 2,2 |
|  |  | -многоквартирная | 19,89 | 1,4 | 162 | 0,9 |
|  |  | -индивидуальная | 19,25 | 1,3 | 223 | 1,3 |
| 11 | Лиманский территориальный отдел | Всего | 50 | 3,5 | 731 | 4,1 |
|  |  | -многоквартирная | 6,3 | 0,4 | 30 | 0,2 |
|  |  | -индивидуальная | 43,7 | 3,0 | 701 | 3,9 |
| 12 | Мало-Барханчакский территориальный отдел | Всего | 53,4 | 3,7 | 569 | 3,2 |
|  |  | -многоквартирная | 3,5 | 0,2 | 22 | 0,1 |
|  |  | -индивидуальная | 49,9 | 3,5 | 547 | 3,1 |

| № п/п | Наименование территории | Наименование, тип застройки | Общая площадь |  | К-во единиц жилья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. м2 | % | Ед. | % |
| 13 | Октябрьский территориальный отдел | Всего | 66,35 | 4,6 | 1241 | 7,0 |
|  |  | -многоквартирная | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  |  | -индивидуальная | 66,35 | 4,6 | 1243 | 7,0 |
| 14 | Первомайский территориальный отдел | Всего | 37,9 | 2,6 | 455 | 2,6 |
|  |  | -многоквартирная | 21 | 1,5 | 129 | 0,7 |
|  |  | -индивидуальная | 16,9 | 1,2 | 326 | 1,8 |
| 15 | Советскорунный территориальный отдел | Всего | 57 | 4,0 | 329 | 1,8 |
|  |  | -многоквартирная | 30,7 | 2,1 | 149 | 0,8 |
|  |  | -индивидуальная | 26,3 | 1,8 | 180 | 1,0 |
| 16 | Тахтинский территориальный отдел | Всего | 63,86 | 4,4 | 976 | 5,5 |
|  |  | -многоквартирная | 17,99 | 1,3 | 118 | 0,7 |
|  |  | -индивидуальная | 45,87 | 3,2 | 858 | 4,8 |
| Городской округ |  | Всего | 1436,61 | 100 | 17838 | 100 |
|  |  | -многоквартирная | 487,2 | 34 | 2288 | 13 |
|  |  | -индивидуальная | 967,65 | 67 | 15550 | 87 |

Основная площадь жилищного фонда приходится на г. Ипатово (включая 3 хутора) - 674,18 тыс. м2 или 46,9% от общей площади жилищного фонда городского округа (см. рисунок 8).

В городском округе площадь жилищного фонда многоквартирной застройки составляет 487,2 тыс. м2 (в том числе дома блокированной застройки, общей площадью 291,0 тыс. м2) или 33,6% от общей площади жилищного фонда, (см. рисунок 9).

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройств представлены в таблицах 12-15 ниже на основании сведений предоставленных Администрацией городского округа.

Рисунок 8 - Диаграмма, характеризующая общую площадь жилищного фонда в территориальном разрезе Ипатовского городского округа Ставропольского края

Рисунок 9-Диаграмма, характеризующая жилищный фонд по типу застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края

Таблица 12-Существующая этажность застройки в Ипатовском городском округе Ставропольского края

| Этажность застройки | Общее количество домов |
| --- | --- |
| Менее 5-и этажей | 173 |
| 5-и этажные | 18 |
| Более 5-и этажей | 0 |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | 0 |

Таблица 13-Численность населения по типу благоустройства жилого фонда в Ипатовском городском округе Ставропольского края

| Населенный пункт Ипатовского городского округа | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2020г., человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилой фонд (благоустроенный) | Многоквартирный жилой фонд (не благоустроенный) | Частный сектор (благоустроенный) | Частный сектор (не благоустроенный) | Всего |
| г. Ипатово (включая 3 хутора) | 5081 | 0 | 17285 | 2054 | 24420 |
| Территориальный отдел с. Большая Джалга | 0 | 15 | 848 | 2137 | 3000 |
| Большевистский территориальный отдел | 0 | 457 | 1175 | 563 | 2195 |
| Территориальный отдел с. Бурукшун | 0 | 51 | 0 | 1910 | 1961 |
| Винодельненский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 1467 | 1467 |
| Добровольно-Васильевский территориальный отдел | 0 | 0 | 700 | 542 | 1242 |
| Золотаревский территориальный отдел | 0 | 0 | 1682 | 1095 | 2777 |
| Кевсалинский территориальный отдел | 0 | 121 | 1484 | 1388 | 2993 |
| Красочный территориальный отдел | 0 | 414 | 1696 | 77 | 2187 |
| Леснодачненский территориальный отдел | 0 | 0 | 460 | 484 | 944 |
| Лиманский территориальный отдел | 0 | 138 | 800 | 1542 | 2480 |
| Мало-Барханчакский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 1941 | 1941 |
| Октябрьский территориальный отдел | 0 | 0 | 2800 | 663 | 3463 |
| Первомайский территориальный отдел | 0 | 0 | 854 | 320 | 1174 |
| Советскорунный территориальный отдел | 0 | 459 | 733 | 840 | 2032 |
| Тахтинский территориальный отдел | 0 | 26 | 2211 | 539 | 2776 |
| Итого по городскому округу | 5081 | 1681 | 32728 | 17562 | 57052 |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами |  |  |  |  | 0 |

Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), а так же канализацию, и согласно представленным в Таблице численность постоянно проживающего населения составляет 37 809 человек.

Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) водоснабжение, или водоотведение, а так же канализация, согласно представленным данным численность постоянно проживающего населения составляет 19 243 человек.

Показатели по виду системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд в Ипатовском городском округе (в том числе по типу – централизованным) и удельная доля соответствующего показателя приведены ниже в таблицах 14 и 15.

Таблица 14-Показатели по степени благоустройства жилищного фонда в Ипатовском городском округе Ставропольского края

| Наименование показателя | Всего | Вид системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение |  | водоотведение |  | отопление |  | ГВС |  |
|  |  |  | в т.ч. централизо-ванным |  | в т.ч. централизо-ванным |  | в т.ч. централизо-ванным |  | в т.ч. централизо-ванным |
| Общая площадь жилых помещений городского округа, тыс. м2, в том числе: | 1436,61 | 1270,66 | 1257,58 | 1206,61 | 126,5 | 1269,01 | 127,24 | 1141,21 | 5,4 |
| Общая площадь жилых помещений в населенном пункте - город Ипатово, тыс. м2 | 674,18 | 556,98 | 556,28 | 556,58 | 126,5 | 555,58 | 90,8 | 520,48 | 5,4 |
| Общая площадь жилых помещений в других населенных пунктах городского округа, тыс. м2 | 762,43 | 713,68 | 701,3 | 650,03 | 0,0 | 713,43 | 36,44 | 620,73 | 0,0 |

Таблица 15-Удельный вес показателя благоустройства жилищного фонда в Ипатовском городском округе Ставропольского края

| Наименование показателя | Всего | Вид системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение |  | водоотведение |  | отопление |  | ГВС |  |
|  |  |  | в т.ч. централизо-ванным |  | в т.ч. централизо-ванным |  | в т.ч. централизо-ванным |  | в т.ч. централизо-ванным |
| Общая площадь жилых помещений городского округа, %, в том числе: | 100 | 88,4 | 87,5 | 84,0 | 8,8 | 88,3 | 8,9 | 79,4 | 0,4 |
| Общая площадь жилых помещений в населенном пункте - город Ипатово, % | 46,9 | 82,6 | 82,5 | 82,6 | 18,8 | 82,4 | 13,5 | 77,2 | 0,8 |
| Общая площадь жилых помещений в других населенных пунктах городского округа, % | 53,1 | 93,6 | 92,0 | 85,3 | 0,0 | 93,6 | 4,8 | 81,4 | 0 |

В соответствии с этапами реализации Генерального плана городского округа объемах и параметрах жилищный фонд составит:

•	На базовый (2017 г.) – 1432,700 тыс. м2;

•	На I очередь (2028 г.) – 1542,084 тыс. м2;

•	На расчетный срок (2040 г.) – 1681,3 тыс. м2.

Перспектива жилищного фонда Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с этапами реализации Генеральной схемы очистки в отсутствии разработанных и утвержденных проектов планировок территорий в границах городского округа на существующую дату получена нарастающим итогом к показателю общей площади жилищного фонда на первое число предыдущего календарного года ежегодного прироста общей прогнозной площади жилищного фонда.

Ежегодный прирост общей прогнозной площади, который составит 9,944 тыс. м2  который получен, как частное от прироста общей прогнозной площади в размере 248,6 тыс. м2 (1681,3-1432,7=248,6) на весь срок реализации Генерального плана городского округа.

Проектом генерального плана Ипатовского городского округа предполагается выделение на первую очередь и проектный срок генерального плана под жилую застройку общей площадью – 101,4 га. Учитывая сложившиеся в городском округе тенденции, будет преобладать малоэтажная жилая застройка. Основные показатели по резервированию земель для жилищного строительства по населенным пунктам представлены в таблице 16

Таблица 16 – Резервирование земель для жилищного строительства, га

| Населенный пункт | Виды территориальной зоны | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| аул Малый Барханчак | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29,04 |
| аул Верхний Барханчак |  | 7,24 |
| аул Нижний Барханчак |  | 1,56 |
| с. Лиман |  | 9,02 |
| х. Веселый |  | 6,50 |
| аул Юсуп-Кулакский |  | 2,71 |
| х. Мелиорация |  | 0,24 |
| с. Бурукшун |  | 7,53 |
| с. Добровольное |  | 17,67 |
| х. Васильев |  | 4,77 |
| х. Весёлый |  | 1,00 |
| с. Золотарёвка |  | 7,38 |
| с. Родники |  | 1,27 |
| с. Софиевка |  | 5,07 |
| п. Софиевский городок |  | 2,30 |

Таким образом, с учетом незначительного сокращения численности населения городского округа, согласно данным демографического прогноза, а также сохранения тенденции по объему ввода жилья, указанных площадей вполне достаточно для обеспечения жильем всех (включая льготные) категорий населения Ипатовского городского округа.

Перспектива жилищного фонда в целом на городской округ на соответствующие этапы Генеральной схемы очистки с учетом корректировки площади жилищного фонда на 01.01.2020 года представлена в таблице 17 ниже.

Таблица 17- Перспектива жилищного фонда Ипатовского городского округа Ставропольского края без разбивки в территориальном разрезе

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | I очередь 2028 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Итого по городскому округу |  | тыс. м2 | 1 436,61 | 1 542,084 | 1 681,3 |

1.5. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Прогноз изменения доходов населения формируется на основе отчетных данных, а также данных программы социально-экономического развития.

Таблица 18. Доход населения Ипатовского городского округа

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб | 26602,9 | 29510,0 | 32047,9 | 34291,2 | 36691,6 | 41132,7 | 41955,4 | 56385,6 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы составлены на основании развития инфраструктуры Ипатовского городского округа, численности населения и приведены в таблицах 19-23.

Таблица 19.  Перспективный баланс водопотребления

| Показатели | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 3800 | 3800 | 3800 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери воды | тыс.м3 | 1350 | 1350 | 1350 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м3 | 2450 | 2450 | 2450 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Технологические нужды | тыс.м3 | 188 | 188 | 188 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 20. Прогноз прироста канализационных стоков

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято сточных вод тыс.м3. за год | 517,97 | 517,97 | 517,97 | 517,97 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пропущено через очистные сооружения тыс.м3. в год | 517,97 | 517,97 | 517,97 | 517,97 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем ливневых и инфильтрационных вод тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21. Прогноз прироста тепловой нагрузки

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на ресурс | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 22. Прогноз спроса на газ

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2019 | 9 мес. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При использовании газа на отопление | тыс. м3/год | 43492,8 | 31793,9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| В отсутствии использования газа на отопление | тыс. м3/год | 6642,4 | 4810,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 23.

Прогноз спроса на электрическую энергию ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго».

| № п.п. | показатель | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление э/э, всего в том числе: | тыс.кВт*ч | 45746,39 | 49325,496 | 49350,0 | 49360,0 | 49370,0 | 49380,0 | 49390,0 | 52000,0 |
|  | -население | тыс.кВт*ч | 23881,085 | 25604,085 | 25610,0 | 25613,0 | 25616,0 | 25619,0 | 25622,0 | 26722,0 |
|  | -бюджетные организации | тыс.кВт*ч | 2766,13 | 2299,195 | 2300,0 | 2302,0 | 2304,0 | 2306,0 | 2308,0 | 2400,0 |
|  | -прочие потребители | тыс.кВт*ч | 19099,175 | 21422,216 | 21440,0 | 21445,0 | 21550,0 | 21555,0 | 21560,0 | 22878,0 |
|  | -собственные нужды | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз спроса на электрическую энергию ГУП СК «Ставэлектросеть» на территории г.Ипатово

| № п.п. | показатель | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление э/э, всего в том числе: | тыс.кВт*ч | 51057,5 | 52201,9 | 52702,7 | 53661,4 | 54342,1 | 55392,4 | 56180,8 | 63369,4 |
|  | -население |  | 21068,8 | 21319,3 | 21532,5 | 21963,15 | 22183,1 | 22515,9 | 22741,1 | 24015,3 |
|  | -бюджетные организации | тыс.кВт*ч | 3556,6 | 3626,7 | 3806,9 | 4057,4 | 4135,4 | 4315,2 | 4619,5 | 5267,5 |
|  | -прочие потребители | тыс.кВт*ч | 25989,9 | 26813,7 | 26921,1 | 27198,7 | 27581,4 | 28119,1 | 28378,5 | 33644,4 |
|  | -собственные нужды | тыс.кВт*ч | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

3.1.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время в границах Ипатовского городского округа осуществляют деятельность следующие организации:

- филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» г.Ипатово. Осуществляет деятельность на территории г.Ипатово, х.Бондаревского.

- Ипатовские РЭС Светлоградских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго»- осуществляет деятельность в сельских населенных пунктах (кроме  г.Ипатово, х.Бондаревского).

Ипатовские РЭС обслуживает подстанции ПС - 110/35/10 - 14 шт., высоковольтные линии ВЛ -110 кВ  протяженностью 221 км., ВЛ -35 кВ протяженностью 448,5 км., ВЛ 10/0,4 кВ протяженностью  2065 км и трансформаторные подстанции ТП -10/0,4 кВ - 508 шт.

Показатели ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» на территории Ипатовского городского округа представлены в таблице 24.

Таблица 24

| № п.п. | наименование | Установленная мощность, МВА | Протяженность, км | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/35/10 | 14 шт. 230 МВА |  | Ипатовский городской округ |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ |  | 2065 | Ипатовский городской округ |
| 3 | ВЛ -110 кВ |  | 221 | Ипатовский городской округ |
| 4 | ВЛ -35 кВ |  | 448,5 | Ипатовский городской округ |
| 5 | ТП – 10/0,4 кВ | 508 шт. 67,8 МВА |  | Ипатовский городской округ |

Характеристика объектов электроснабжения, находящихся на территории Ипатовского городского округа, представлена в таблице ниже.

Таблица 25 – Объекты электроснабжения, расположенные на территории Ипатовского городского округа

| № п/п | Наименование электроподстанции | Напряжение, кВ | Степень загрузки, % | Тип трансформатора | Количество трансформаторов, шт | Мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большая Джалга | 35/10 | 37,3 | ТМ | 2 | 2,5 |
| 2 | Большевик | 110/10 | 29,3 | ТМН | 2 | 2,5 |
| 3 | Бурукшун | 35/10 | 17 | ТМ | 1 | 2,5 |
| 4 | Добровольная | 35/10 | 18,3 | ТМН | 2 | 4 |
| 5 | Золотаревская | 35/10 | 6,1 | ТМ | 1 | 4 |
| 6 | Ипатово | 110/35/10 | 39,9 | ТДТН | 2 | 25 |
| 7 | Кевсала | 110/35/10 | 39 | ТДТН | 2 | 16 |
| 8 | Комбикормовый завод | 35/10 | 5 | ТМ | 2 | 4 |
| 9 | Красочная | 35/10 | 14,9 | ТМН | 1 | 4 |
| 10 | Лиман | 35/10 | 21,1 | ТМН | 2 | 2,5 |
| 11 | Насосная 22И | 35/6 | 1,8 | ТМН | 1 | 1,6 |
| 12 | НПС-4 | 110/10 | 43,7 | ТРДН | 2 | 40 |
| 13 | Первомайская | 35/10 | 9,7 | ТМ | 1 | 2,5 |
| 14 | Советское Руно | 35/10 | 25,9 | ТМ | 2 | 2,5 |
| 15 | Тахта | 110/35/10 | 14,6 | ТМТН | 2 | 10 |
| 16 | Эген | 35/10 | 35,8 | ТМН | 2 | 4 |

Как видно из таблицы, степень загрузки электроподстанций не превышает 45%, что говорит о потенциальной  возможности увеличения нагрузки и роста электропотребления.

Расчетная номинальная нагрузка предприятия на территории Ипатовского городского округа на текущий момент составляет -  35,08 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды – 35,08 МВт. Всего на обслуживании 12854 абонентов.

Количество аварий в системе электроснабжения Ипатовского городского округа представлена в таблице 26

Таблица 26

| Наименование показателя | Отчетный период |  | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2040 |
| Количество аварий ( технологических нарушений) в системе, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселения | 88 | 73 |  |  |  |  |  |  |
| г.Ипатово | 19 | 12 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Отчетный период |  | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2040 |
| Отношение количества аварий (технологических нарушений) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. , ед./км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселения | 0,03218 | 0,02669 |  |  |  |  |  |  |
| г.Ипатово | 0,06 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 27. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов.

| Наименование показателя | Отчетный период |  | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2040 |
| Перебои в снабжении потребителей, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселения | 166,41 | 146 |  |  |  |  |  |  |
| г.Ипатово | 34,12 | 35,32 |  |  |  |  |  |  |

Поставка электроэнергии в г. Ипатово осуществляется филиалом ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Ипатово через трансформаторные подстанции.  На обслуживании предприятия находятся 330,27 км электрических сетей, 112 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Расчетная номинальная нагрузка предприятия на текущий момент составляет -  10,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды – 10,5 МВт. Всего на обслуживании 10605 абонентов.

Линии электропередач конструктивно выполнены проводом марки А и АС, а так же самонесущим изолированным проводом по железобетонным опорам (100%), а так же кабелем, преимущественно проложенным в земле. За время эксплуатации общий износ ЛЭП составил более 83,8%. В результате технического освидетельствования выявлено, что значительна часть опор пришла в негодность и находятся в аварийном состоянии (имеются сколы и разрушения железобетонных стоек и пасынков, коррозии металлических бандажей и траверс, сколы изоляторов), кроме того, сечение проводов некоторых участков не соответствует нагрузке сетей, что приводит к падению напряжения и увеличению потерь электрической энергии. Кабельные линии электропередач выполненные в основном в земле, преимущественно отработали нормативный срок службы, и подлежат замене (реконструкции).

Трансформаторные подстанции выполнены в закрытом и комплексном исполнении на напряжение 10/0,4 кВ. Большое количество трансформаторных подстанций отслужили нормативный срок эксплуатации, имеют общий износ более 87,4% и не отвечают требованиям действующей нормативно-технической документации. Выявлено большое количество дефектов в оборудовании ТП, оборудование изношено и морально устарело, эксплуатация трансформаторов сверх нормативного срока службы и с предельной загрузкой по мощности привела к изменению технических характеристик и как следствие, к увеличению потерь электроэнергии и высокой аварийности.

Работы по реконструкции ВЛ-10/04, кВ и ТП-10/0,4 кВ позволят значительно снизить материальные издержки на эксплуатацию электроустановок, повысить безопасность и надежность электроснабжения потребителей, улучшить качество поставляемой электроэнергии, снизить технологические потери в сетях.

3.1.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади зеленых насаждений, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности приосуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

3.2. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.2.1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Производство и (или) передачу тепловой энергии в Ипатовский городской округ осуществляет 1 (одна) организация:

Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее-ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»),  (ИНН 2635060510, ОГРН 1022601958610), зарегистрировано по адресу: 356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 179.

ОКВЭД (основной вид деятельности):

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

ОКВЭД (дополнительные виды деятельности):

35.30.13	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;

35.30.2	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

35.30.3	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

35.30.4	Обеспечение работоспособности котельных;

35.30.5	Обеспечение работоспособности тепловых сетей.

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией, эксплуатирует   27 котельных мощностью 57,209 Гкал/ч., протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 27,860 км, нуждается в замене 7,484 км. ветхих сетей.

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» отапливает 165 объекта жилищного фонда, 37 учреждений социальной сферы, отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 147,5 тыс. кв.м., в том числе, на газе 147,5 тыс.кв.м. Полезный отпуск тепловой энергии по котельным муниципального образования Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2019г. составил 37149,0 Гкал.

На территории Ипатовского городского округа функционирует ряд промышленных (ведомственных) источников тепловой энергии, имеющих изолированные зоны действия и обеспечивающих потребности в тепле собственных объектов (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения). Данные организации не являются теплоснабжающими организациями и всю производимую тепловую энергию расходуют на собственные технологические нужды.

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Можно выделить следующие недостатки структуры тепловых сетей теплоснабжения Ипатовского городского округа:

-  отсутствие резервирования тепловых сетей;

- жесткая гидравлическая связь между всеми элементами системы, что может привести к повышению давления в некоторых элементах выше допустимого;

- низкая гидравлическая устойчивость теплосетей.

Кроме того, большой срок эксплуатации теплосетей и невозможность их закольцовки и устройства перемычек предопределяют низкую надежность, экономичность и управляемость тепловых сетей теплоснабжения Ипатовского городского округа.

Основным топливом для котельных, расположенных на территории Ипатовского городского округа является природный газ. Резервного и аварийного вида топлива не предусмотрено.

Аварийность на сетях во время отопительного сезона отсутствует, незначительные инциденты бывают только во время запуска в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует нормативным требованиям.

Большая часть оборудования, установленного на котельных Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», имеет значительный моральный и физический износ, что ведет к существенному увеличению затрат на ремонтно-восстановительные работы.

Часть участков тепловых сетей отработала нормативный срок эксплуатации, при дальнейшей эксплуатации увеличивается вероятность возникновения отказов и прорывов на тепловых сетях и соответственно ведет к снижению надежности и эффективности теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Гидравлические режимы тепловых сетей. Для обеспечения качественного теплоснабжения необходимо провести работы по оптимизации тепловой сети и по наладке гидравлических режимов тепловой сети.

В сиcтеме теплоснабжения Ипатовского городского округа удельный вес ветхих тепловых сетей в настоящее время превышает 26,4%. Кроме того, большая часть трубопроводов эксплуатируется свыше нормативного срока, который при существующих характеристиках составляет 25 лет. Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:

-высокий износ тепловых сетей;

- большие потери тепловой энергии при транспортировке;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

Без осуществления замены трубопроводов к расчетному сроку реализации настоящей Программы практически все сети исчерпают свой эксплуатационный ресурс.

Таким образом, для повышения эффективности предлагается полная замена ветхих тепловых сетей путем замены трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зоны с дефицитом располагаемой мощности источника тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не является актуальным для Ипатовского городского округа, так как зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии отсутствуют.

Основные производственно-технические показатели по котельным муниципального образования Ипатовского городского округа Ставропольского края и годовые объемы производства тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП представлены в таблице 28 и 29 (по итогам 2019 года).

Таблица 28.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое производство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| Котельная №2101,г.Ипатово, ул.Циолковского, 8/а | 6269,3 |  | 934810 |  |  |
| Котельная 2102, г.Ипатово, ул. Гагарина, 123. ЦРБ | 3698 | 220,8 | 599258 |  |  |
| Котельная №2104, г.Ипатово, ул. Гагарина, 106 ,поликлиника | 4118,1 | 46,6 | 583512 |  | 6603 |
| Котельная №2105, г. Ипатово, ул. Степная, 5,ПНИ | 2741,5 | 427,8 | 369803,6 |  | 57706,4 |
| Котельная № 2106 ,Г.Ипатово, ул.Голубовского 137, СШ №6 | 446,3 |  | 58914 |  |  |
| Котельная № 2107,г. Ипатово,ул. Голубовского,295, СШ №14 | 242,5 |  | 37581 |  |  |
| Котельная № 2108,г. Ипатово,ул.Первомайская ,46а | 3426,4 |  | 468291 |  |  |
| Котельная № 2110,г. Ипатово,ул. Ленина,88 | 567,1 |  | 82925 |  |  |
| Котельная № 2111 ,г. Ипатово, Ул. Орджоникидзе,123/а | 1127,1 | 218,3 | 174400 |  | 41892 |
| Котельная № 2112,г.Ипатово, ул. Юбилейная,4/а | 3429,6 | 25,7 | 460040 |  | 3473,4 |
| Котельная № 2113,г. Ипатово, Ул.Орджоникидзе,116 | 869,3 |  | 109133 |  |  |
| Котельная №2115, г.Ипатово,ул.Келдыша15/б | 778,1 |  | 114316 |  |  |
| Котельная № 2117, г. Ипатово,ул.Гагарина,106/б | 977,4 | 16,5 | 149438 |  | 2566 |
| Котельная № 2117а, г. Ипатово,ул.Ленина 103 |  | 11,5 |  |  | 8062 |
| Котельная № 2118,г. Ипатово, ул. Гагарина,66 | 334,7 |  | 41418 |  |  |
| Котельная № 2130, г. Ипатово,ул.Орджоникидзе,179,база | 92,04 |  | 15339 |  |  |
| Котельная № 2120, п.Совруно ул.Квартальная 12/а | 2644,2 |  | 394079 |  |  |
| Котельная № 2121, с.Октябрьское ул.Ленина 159/а | 550,9 |  | 79853 |  |  |
| Котельная № 2122, с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ 3 | 701,1 |  | 106357 |  |  |
| Котельная № 2123, с.Тахта пер.Ротко 26 | 1414,6 |  | 214532 |  |  |
| Котельная № 2124, с.Бурукшун пер.Музыкальный 1 | 527,5 |  | 76928 |  |  |
| Котельная № 2125, с.Кевсала ул.Ипатова 129 | 660,6 |  | 93760 |  |  |
| Котельная № 2126, п.Красочный пер.Квартальный 13 | 2411,5 |  | 369360 |  |  |
| Котельная № 2127, п.Большевик ул.Советская 7 | 1209,1 |  | 362296 |  |  |
| Котельная № 2128, п.Винодельненский ул.Олимпийская 17 | 2137,5 |  | 183287 |  |  |
| Котельная № 2129, с.Добровольное ул.60лет СССР 30 | 328,6 |  | 44941 |  |  |
| Котельная № 2132 с.Кевсала ул.Газгородок | 661,4 |  | 92896 |  |  |
| Итого: | 43342,4 | 1202,1 | 6192128,2 |  | 120302,8 |

|  | Таблица 29. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Период действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029- 2034 гг. | 2035- 2040гг. |
| Котельная №21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1514 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 6,5486 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 | 6,6920 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | Котельная № 21-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1324 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 5,7276 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 | 5,8325 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  | Котельная №21-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0814 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,5186 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 | 3,5905 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,07 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  | Котельная №21-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0771 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,3329 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 | 3,4070 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | Котельная №21-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0088 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,3812 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Котельная №21-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0226 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,9774 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Котельная №21-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0723 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1277 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | Котельная №21-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0097 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,4203 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Котельная №21-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0389 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,6811 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Котельная №21-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1130 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 4,8870 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | Котельная №21-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0316 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,3684 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Котельная №21-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0271 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,1729 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Котельная №21-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0470 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 2,0330 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 | 1,2104 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Котельная №21-17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0019 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0801 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная №21-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0060 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2580 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 | 0,2637 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Котельная №21-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0927 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 4,0073 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 | 4,0977 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Котельная №21-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0362 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5638 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Котельная №21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0233 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,0087 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Котельная №21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,4795 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | Котельная №21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0058 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2522 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Котельная №21-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0068 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2932 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 | 0,2990 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Котельная №21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0834 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,6066 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Котельная №21-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,4795 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Котельная №21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0583 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 2,5217 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5791 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Котельная №21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0243 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,0507 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Котельная №21-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0274 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №21-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0366 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5834 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

- ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Данные о тарифах на производство и передачу тепловой энергии представлены в таблице 30.

Таблица 30. Данные о тарифах на производство и передачу тепловой энергии

| Период |  | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по | тепло | Тепло, руб./Гкал (с НДС) |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | 2850,0 |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | 2964,0 |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | 2964,0 |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | - | 3064,78 |
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | 3116,72 |
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | 3189,53 |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 2822,44 | 3189,53 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 2851,23 | 3304,34 |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 2790,02 | 3348,02 |
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2941,76 | 3530,11 |
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2941,76 | 3530,11 |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | 3097,22 | 3716,66 |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3097,22 | 3716,66 |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 3281,72 | 3938,06 |

  - СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

    - ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Газоснабжение потребителей Ипатовского городского округа осуществляется природным газом. Обслуживанием городского округа занимается АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в лице дочернего зависимого общества АО Ипатоворайгаз».

В зоне обслуживания более 1423,21 километров газопроводов, 22861 квартир, 715 коммунально-бытовых, жилищно-коммунальных объектов и 4 промышленных предприятия.

В состав Общества входят управленческий аппарат, отделы,16 подразделений, 17 эксплуатационных участков, эксплуатационные службы, сотрудники которых отвечают за бесперебойную и безаварийную подачу сетевого газа различным потребителям округа.

Уровень газификации Ипатовского городского округа – 96,61%.

От магистральных газопроводов высокого давления отходят газопроводы-отводы, транспортирующие природный газ к газораспределительным станциям (ГРС). Источниками газоснабжения Ипатовского городского округа служат 17 ГРС (рисунок 10).

Рисунок 10.

    - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Сложившаяся схема газоснабжения Ипатовского городского округа представляет собой систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления. В настоящее время газ в округе используется на нужды пище приготовления, горячего водоснабжения и отопления.

Схема газоснабжения округа реализована из условий расположения перспективных и существующих потребителей газа.

По состоянию на 01.01.2020 протяженность газопроводов в Ипатовском округе составляет -  1423,21 км, в том числе:

- высокого давления I категории – 21,62 км;

- высокого давления II категории – 162,65 км;

- среднего давления – 148,24 км;

- низкого давления - 1090,70км.

По состоянию на 01.01.2020 г. находятся в эксплуатации 62- ГРП, ГРПБ, ГРУ, 207 –ШРП,  90 -установок электрохимической защиты. Входное давление в ГРП – до 0,6 МПа, выходное давление для потребителей до 0,003 МПА.

ГРП в округе стационарного исполнения.

Газораспределительные сети выполнены из стальных труб, изготовленных как правило, из углеродистой стали по ГОСТ 10705-80 и полиэтиленовых труб ПЭ – 80, ПЭ – 100, трассы подземных газопроводов проложены на глубине 0,8 м – 1,0 м.

Большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное газовое отопление также имеют 43 многоквартирных домов (394 квартир). Из 165 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления 143 многоквартирных дома, имеют «смешанную» систему подключения к отоплению (часть квартир от централизованного источника теплоснабжения и часть на поквартирном индивидуальном отоплении).

Удельный вес жилых помещений с индивидуальным источником тепловой энергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах со смешанной системой, представлен диаграммой на рисунке 11.

Рисунок 11 - Удельный вес жилых помещений с ИИТЭ в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах со смешанной системой отопления

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ставропольского края, утвержденной Правительством Ставропольского края, планируется довести уровень газификации природным газом до 99,6%, в том числе в сельской местности до 97,5%. В связи с этим, необходимы:

- газификация улиц внутри сельских населенных пунктов;

- прокладка газопроводов низкого давления в перспективной жилой застройке;

- системный мониторинг и модернизация (при необходимости) с увеличением объемов подачи газа потребителям.

3.3.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Реализацию газа населению, коммунально-бытовым, промышленным и прочим потребителям на территории Ипатовского городского округа осуществляет филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ипатовском районе. Объем годового потребления газа населением Ипатовского городского округа составляет 50135,2 тыс.куб.м. Потребление газа промышленными потребителями составляет 16316,48,8  тыс.куб.м. Деятельность по поставке природного газа на территории Ипатовского городского округа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 30 июля 2020г. №44/1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению Ставропольского края, и о признании утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 июня 2019 г. №39/1», данные по розничным ценам на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению Ставропольского края, приведены в таблице 31.

Таблица 31. Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению Ставропольского края, с 01 августа 2020г.

| № п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Для населения Ставропольского края (кроме населения г.Лермонтова) | Для населения г.Лермонтова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 6,2 | 5,46 |
| 2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | руб./м3 | 6,2 | 5,46 |
| 3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | руб./м3 | 6,2 | 5,46 |
| 4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5) | руб./1000м3 | 6160 | 5460 |
| 5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000м3 | 6160 | 5460 |

Примечания:

- Розничные цены на природный газ указаны с учётом налога на добавленную стоимость в соответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Розничные цены на природный газ, применяются на объёмы газа, приведённого к следующим стандартным условиям:

температура t=200 C;

давление р=760 мм.рт.ст.;

влажность= 0 процентов.

3.4. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.4.1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время в границах Ипатовского городского округа осуществляет деятельность одна организация, это производственно-техническое подразделение Ипатовское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»-«Северный» (далее ПТП Ипатовское).

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» является гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Ипатовского городского округа, также является крупнейшим поставщиком услуг, осуществляет текущее содержание и обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения.

3.4.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На обслуживании у ПТП Ипатовское находятся:

- 5 очистных сооружения водопровода с пропускной способностью 47,6 тыс.м3 в сутки, 19 насосных станций водопровода, 52 резервуара. Протяженность водопроводных сетей в Ипатовском городском округе Ставропольского края составляет 1219,8 км, диаметром от 50 до 400 мм.

Ипатовский городской округ не располагает в достаточном количестве собственными ресурсами подземных вод для всех видов деятельности.

Источником водоснабжения и орошения служат поверхностные воды левой ветви Право-Егорлыкского канала подземные воды (грунтовые и артезианские). Подземные воды распространены по всей территории городского округа, однако, они в большинстве своем обладают повышенной и высокой минерализацией и используются только для водопоя животных и технических нужд хозяйств. Воды канала в целом пригодны для использования в питьевом водоснабжении, но требуют в дополнительной очистке и обеззараживании.

Основное питание реки Калаус осуществляется за счет снеготаяния и летних ливней. Режим уровня воды характеризуется продолжительными паводками, вызываемыми ливнями. Временный водоток балки Чемрек в летнее время пересыхает.

Ипатовская территория слабо обеспечена поверхностными водами, нехватка пресной воды ощущается в летний период.

Существующие водопроводные системы представлены в таблице 32

Таблица 32 – Характеристика групповых и локальных систем водоснабжения Ипатовского городского округа по состоянию на 01.01.2019

| № п/п | Наименование системы водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/сут. |  | Протяженность сетей, км | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная | производственная |  |  |
|  | Групповые |  |  |  |  |  |
| 1 | Ипатовский групповой водопровод | 1962 | 24,1 | 21 | 711,400 | левая ветвь Правоегорлыкского канала |
| 2 | Большевистский групповой водопровод | 1970 | 3,1 | 2,6 | 167,200 |  |
| 3 | Джалгинский групповой водопровод | 1975 | 9,0 | 7,4 | 261,500 |  |
| 4 | Тахтинский групповой водопровод | 1974 | 8,7 | 7,1 | 167,900 |  |
| 5 | Кевсалинский групповой водопровод | 1987 | 2,7 | 2,2 | 89,522 |  |
|  | ИТОГО: |  | 47,6 | 40,3 | 1397,522 |  |
|  | Локальные |  |  |  |  |  |
| 1 | Золотаревский участок | 1985 |  |  | 128,200 | филиал ГУП СК "СКВК" - "Северный" ПТП Светлоградское |
|  | ВСЕГО: |  | 47,6 | 40,3 | 1525,722 |  |

Водоснабжение  г. Ипатово в настоящее время осуществляется от Ипатовского группового водопровода. Источником водоснабжения является Право-Егорлыкский канал, питающийся Кубанскими водами из Новотроицкого водохранилища.

Ипатовский городской округ не располагает запасами пресных подземных вод, требуется проведение специальных работ по поиску и разведке месторождений пресных подземных вод.

Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть г. Ипатово представлена р. Калаус и ветвью  Право-Егорлыкского  канала.

Гидрографическая сеть района сгущается многочисленными оросительными каналами Кубань-Егорлыкской и Кубань-Калаусской оросительно-обводнительных систем.

Реки района основное питание получают за счет атмосферных осадков и грунтового стока.

Все степные реки края имеют в большинстве случаев один весенний паводок. Характерным для них является высыхание вод летом. Реки настолько мелеют, что зарастают тростником и осокой.

Средний многолетний естественный сток не превышает 0,5 л/с км2.

На территории округа разведаны запасы минеральных вод, пробурены 2 скважины в северной части г.Ипатово.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения.

Согласно перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов»(1996г.), город Ипатово имеет среднюю(вторую) категорию опасности комплексного воздействия геологических процессов, на территории населенного пункта отмечается просадка лессовых пород, подтопление, эрозия почв, оползни.

Количество потребителей воды в населённых пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края– 21907 абонентов населения и 669 юридических лиц.

По данным ПТП Ипатовское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» - «Северный» среднесуточная подача воды в сети составляет 10,4 тыс. м3/сут., в том числе на нужды населения 7,6 тыс.м3/сут., на нужды промышленности -2,7 тыс.м3/сут.

В Ипатовском городском округе Ставропольского края 76% населения проживает в благоустроенных домах с централизованным водоснабжением, остальное население – в домах с низкой степенью благоустройства.

В таблице 33. приведены существующие балансы водопотребления на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края  (по итогам 2019г.)

Таблица 33. Общий баланс подачи и реализации воды

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Подача воды | тыс. м3 | 3789,48 |
| Реализация воды | тыс. м3 | 2450,38 |
| Потери воды | тыс. м3 | 1339,1 |
| Полезный расход в сети | тыс. м3 | 187,4 |
| Потери воды в сети | тыс. м3 | 1151,7 |

Централизованным водоснабжением охвачены: г. Ипатово, х. Бондариевский,  х.Водный, х. Кочержинский,  п. Большевик, с. Бурукшун, п. Винодельненский, с. Добровольное, с.Кевсала, п. Красочный, с. Лиман, с. Октябрьское, п. Советское Руно, с. Тахта , с. Большая Джалга,  х. Васильев, п. Верхнетахтинский, аул Верхний Барханчак, х. Верхний Кундуль, х. Веселый (на территории Добровольно-Васильевского ТО), х. Веселый (на территории Лиманского ТО), х. Восточный, п. Горлинка, п. Двуречный, п.Донцово, с. Золотаревка, п. Калаусский, с. Красная Поляна, х. Красный Кундуль , с. Лесная Дача, п. Малоипатовский, аул Малый Барханчак, х. Мелиорация, аул Нижний Барханчак, с. Новоандреевское, п. Новокрасочный, с. Первомайское, п. Правокугультинский, с. Родники, с. Софиевка, п. Софиевский Городок, х. Средний Кундуль, аул Юсуп-Кулакский, п. Малые Родники.

Отсутствует централизованное водоснабжение в следующих населенных пунктах: х. Вавилон, п. Дружный, п. Залесный, с. Крестьянское. В п.Дружный имеется артезианская скважина, в п.Залесный и в с.Крестьянском - каптажный колодец.

Протяженность разводящих сетей г. Ипатово составляет 214,9 км, диаметром от 50 до 300 мм. В основном материал труб-асбоцемент.  Разводящая сеть в городе кольцевая низкого давления, уложена из труб различных диаметров и материалов. Разводящие сети водоснабжения в городе проложены в большинстве своем в 1960-70 гг. и нуждаются в значительной реконструкции.

Пространственная организация системы водоснабжения в Ипатовском округе представлена на рисунке 12.

За 2020  год проведены работы по замене ветхих сетей водопровода протяженностью 530 метров.

Рисунок  12. Пространственная организация системы водоснабжения в Ипатовском округе.

3.4.3 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обеспечение населения округа питьевой водой, обеспечение качественной современной очистки сточных вод являются одними из приоритетных проблем, решение которых необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения. В секторе водоснабжения и канализации отмечается ухудшение общего состояния инфраструктуры, растет уровень аварийности распределительных сетей, несовершенна система водоотведения и очистки сточных вод.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, а имеющееся - работает непроизводительно. Разводящая водопроводная сеть по городу строилась без проекта силами и за счет средств предприятий и организаций, без гидравлических расчетов, из имеющихся материалов. Имеется много тупиковых водопроводных сетей, на отдельных участках магистральных водопроводов имеют место перепады диаметров трубопроводов.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из асбестоцементных труб, а также истечение срока эксплуатации и аварийное состояние запорно-регулирующей арматуры. Износ асбестоцементных трубопроводов составляет около 94%. Из 5623 единиц запорной арматуры 200 единиц требуют срочной замены, при том, что общее количество установленной запорной арматуры на водопроводных сетях значительно ниже нормативного. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению большого количества абонентов на время устранения аварии.

Отложение коррозии на отдельных участках внутренних поверхностях трубопроводов и арматуры ведет к уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима подачи воды и ухудшению ее качества.

Исходя из того, что все асбестоцементные, частично стальные сети эксплуатируются более 30 лет, то для безаварийного обеспечения городского округа водой необходимо ежегодно производить замену 10-15 км водопроводных сетей. Замена сетей производится силами и за счет средств ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Замена производится только на аварийных участках. Протяженность заменяемых участков варьируется от 3 до 15 м. Техническое состояние существующей водопроводной сети внутри населенных пунктов крайне неудовлетворительное. Локальные водопроводы внутри населенных пунктов повсеместно требуют замены. Аварийность на водопроводных сетях в 2019 году составила 0,39 ед./км. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) - 0,09 час/чел.

В 2020 году произведена замена ветхих водопроводных сетей суммарной протяженностью 0,530 км.

Не охвачено централизованной системой водоснабжения население, проживающее в хуторе Вавилон, поселке Дружный, поселке Залесный, селе Крестьянском.

Для питьевого водоснабжения используется вода из каптажного колодца, расположенного в п.Залесный, с.Крестьянское, из артезианской скважины – в п.Дружный, в х.Вавилон- вода привозная.

Основные проблемы функционирования систем централизованного водоснабжения Ипатовского городского округа:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- использование устаревших технологий водоочистки;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета воды.

Исполнение предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняется своевременно.

3.5 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.5.1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время в границах Ипатовского городского округа осуществляет деятельность одна организация, это производственно-техническое подразделение Ипатовское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»-«Северный» (далее ПТП Ипатовское).

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» является гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Ипатовского городского округа, также является крупнейшим поставщиком услуг, осуществляет текущее содержание и обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения.

3.5.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1) Описание существующих канализационных очистных сооружений Неэффективная система водоотведения и очистки сточных вод является одной из наиболее острых проблем в округе и в целом в Ставропольском крае.

Централизованная система канализации имеется в г.Ипатово. Очистные сооружения естественной биологической очистки (поля фильтрации) имеются в населенных пунктах п.Большевик, п.Красочный, п.Советское Руно, с.Кевсала, аул Малый Барханчак. В остальных населенных пунктах для ряда социальных объектов (детские сады, школы, столовые и т.д.) предусмотрены выгребные ямы, при заполнении которых осуществляется вывоз. Стоки от жителей сельских населенных пунктов попадают в выгребные ямы, которые впоследствии инфильтруются в почву и являются источниками загрязнения подземных и поверхностных вод.

ПТП Ипатовское обслуживает в г.Ипатово 1 объект очистных сооружений канализации с пропускной способностью 9,2 тыс.м3 в сутки, 3 насоных станции перекачки стоков, производительность которых составляет 28,8 тыс.м3/сут, канализационные сети протяженностью  34,9 км, в том числе напорных коллекторов 10,7 км и безнапорных (самотечных) коллекторов 24,2 км. Очистные сооружения города обслуживают 5563 человек, которые подключены в единую систему водоотведения.

2) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

В г. Ипатово имеется два бассейна канализирования, разделенные балкой Чемрек.

I бассейн канализирования: рельеф имеет уклон в Северо-восточное направление к реке Калаус. На территории этого бассейна почти все сети, существующие или ранее запроектированы институтом «Ставропольгражданпроект» в 1978 году, кроме западной части города.

Канализационные стоки с западной части города поступают в сборный коллектор, проходящий по ул.Ленина, затем в насосную станцию №1, расположенную на ул.Советской- ул.Голубовского, оттуда перекачивается в ИС.2-затем на очистные сооружения.

II бассейн канализирования: рельеф имеет уклон в юго-восточном направлении к реке Калаус.

По ул. Голубовского, затем вдоль балки Чемрек до существующей КНС2 проходит главный сборный коллектор, к которому подключаются уличные сети второго бассейна канализирования. С КНС.2 канализационные стоки перекачиваются на очистные сооружения.

Не благоустроенный жилищный массив поселения не имеет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Очистные сооружения города являются сооружениями биологической очистки. Год ввода в эксплуатацию 1982 год.

Техническая эксплуатация очистных сооружений биологической очистки обеспечивает бесперебойную и надежную работу всех сооружений при высоких технико-экономических и качественных показателях с учетом требований охраны водоемов от загрязнения сточными водами.

В систему водоотведения города поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена малая часть территории средней и вся многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от предприятий на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Структура сбора, очистки и отведения сточных вод в г.Ипатово включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещёнными на них канализационными насосными станциями (КНС), и комплекс очистных сооружений канализации (ОСК). На первом этапе сточные воды от объектов жилой застройки и предприятий самотеком поступают по внутренним, дворовым и внутриквартальным сетям в городские канализационные сети и коллекторы диаметром от 300 до 1000 мм.

Продвижение большей части сточных вод по городским канализационным сетям осуществляется самотеком, благодаря соблюдению необходимого уклона и глубины заложения сети из условий подключения боковых присоединений и производства работ.

В тех местах, где невозможно обеспечить самотечное продвижение сточных вод (предельная глубина заложения, условия городской застройки) установлены насосные станции, обеспечивающие дальнейшую напорную подачу сточных вод.

Комплекс очистных сооружений канализации является заключительным звеном системы водоотведения города.

Длительный срок эксплуатации, цикличность работы, агрессивная среда и воздействие атмосферных влияний привели к значительному физическому износу и разрушению эксплуатируемых линейных коммуникаций, емкостных железобетонных сооружений и оборудования всех узлов сооружений, ОСК находятся в неудовлетворительном физическом состоянии, морально устарели, поэтому нуждаются в демонтаже, капитальной реконструкции и модернизации.

Дополнительные проблемы обусловлены тем, что в части насосного хозяйства при строительстве ОСК были установлены насосные агрегаты с высокой энергоемкостью, рассчитанные на обработку больших объемов стоков. Замена их на менее энергоемкие агрегаты до настоящего времени полностью не произведена из-за недостатка финансовых средств.

Существующие объекты централизованной системы водоотведения, несмотря на высокую степень физического износа, обеспечивают транспортировку и очистку поступающего стока. За 2019 год пропущено через очистные сооружения сточных вод  в количестве 517,97 тыс.м3.

Ипатовское ПТП филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал-«Северный» не имеет соответствующего технического оснащения и финансовых возможностей для самостоятельного проведения масштабных  работ, позволяющих провести реконструкцию и модернизацию ОСК, способную обеспечить достижение нормативно установленных параметров очистки сточных вод. А для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду (водного и воздушного бассейнов), улучшения экологии города, и решения задач энерго- и ресурсосбережения остро необходима модернизация действующих очистных сооружений за счет применения новых технологий и современного оборудования.

Проблемными вопросами в части сетевого хозяйства системы водоотведения г.Ипатово являются:

1) истечение срока эксплуатации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов, дворовых и уличных сетей в среднем составляет 86%. Это приводит к аварийности – образованию провалов и утечек в сетях. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация канализационных сетей и запорно-регулирующей арматуры;

2) недостаточное канализование территории г.Ипатово. В г.Ипатово необходимо увеличить число обслуживаемых жителей посредством подключения индивидуальных домов к единой системе водоотведения.

3) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории Ипатовского городского округа.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети.В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов, в т.ч. метод «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более).Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основной причиной, приводящей к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений, является неравномерность поступления стоков, неорганизованный приток промливневых сточных вод, непрошедших должную очистку. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

4) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения в Ипатовском городском округе, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации. Стоки вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Централизованной системой канализации в г.Ипатово охвачено только 13% территории. Значительная часть городских построек относится к  неканализованой застройке, в которой население, предприятия и организации города пользуются выгребами, в основном поглощающими, поэтому их содержимое просачивается в почву и создает угрозу загрязнения экосистемы города.

Для сокращения числа аварийных участков рекомендуется произвести инструментальное обследование всей системы водоотведения и сооружений, входящих в ее состав, независимо от технологических зон и зон эксплуатационной ответственности. Для снижения экологической нагрузки необходимо строительство системы канализации в местах её отсутствия. Осуществить процент роста степени очистки сточных вод посредством модернизации насосных станций первичной переработки.

3.6. СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

3.6.1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

С целью сбора и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся в г.Ипатово и прилегающих хуторах, в 1993 г недалеко от города был организован полигон ТБО. Он расположен на расстоянии 3,5 км на северо-восток от г. Ипатово. Участок под полигон отведён в соответствии с решением Ипатовского районного совета народных депутатов № 108 от 12.03.1987 года и акта от 09.03.1987г на землях колхоза им. Кирова в выработанном карьере керамзитовых глин на площади 7 га. Приём отходов на полигон ТБО прекращён с 01.01.2018 года.

С 01 января 2018 г. на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор ООО «Эко-Сити».

3.6.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

С 2017 года в сфере обращения с отходами были введены новые правила и условия оказания услуг:

- Услуги по вывозу и сбору твердых и жидких отходов разделили. Они оказываются и оплачиваются в новом порядке.

- Термин твердые коммунальные отходы заменил термин твердые бытовые отходы, а сама услуга по вывозу ТКО стала коммунальной.

- Полномочия по обращению с отходами передали с муниципального уровня на региональный.

- Субъекты РФ должны до 2019 года разработать территориальную схему обращения с отходами, установить нормативы накопления и тариф на коммунальную услугу, выбрать региональных операторов по обращению с ТКО.

- Заключение договора о вывозе ТКО стало обязательным как для жильцов многоквартирных домов, так и для собственников индивидуальных жилых домов, а также для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и т.д.

С 01 января 2018 г. на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор, выбранный по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством жилищно- коммунального хозяйства Ставропольского края - Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сити» которому был присвоен данный статус.

02 июня 2017 года между обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Сити» и министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО по условиям которого обязанностью ООО «Эко-Сити» является оказание услуги по обращению с ТКО на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края с 01 января 2018 года. Региональный оператор ООО «Эко-Сити» осуществляет деятельность в области обращения с отходами III–V классов опасности, выполняя их сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. ООО «Эко-Сити» эксплуатирует мусороперерабатывающий комплекс и полигон у хутора Нижнерусский (Шпаковский район), а также полигон у г. Светлограда (Петровский район).

В соответствии со статьей 24.6 Закона №89-ФЗ от 24.06.1998г «Об отходах производства и потребления», сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2016 года № 408-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2019г. №594-п) утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае. Территориальной схемой предусмотрено, что оказание услуги по обращению с ТКО на территории Ипатовского городского округа должно производится с направлением потоков ТКО образующихся на территории Ипатовского округа на мусороперегрузочную станцию, расположенную на территории Ипатовского округа с последующем транспортированием отходов на полигон в г.Светлоград, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

В настоящее время вся территория Ипатовского городского округа охвачена организованным сбором и удалением отходов.

Вывоз ТКО производится сбором отходов с последующей загрузкой в мусоровоз и вывозом на  мусороперегрузочную станцию, расположенной  на расстоянии 3,5 км на северо-восток от г. Ипатово. Механизированным способом сбор ТКО осуществляется с 51 контейнерной площадок, которые включены в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, которые соответствуют установленным требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.   Они смонтированы часть из железобетонных плит, часть имеется бетонное, асфальтобетонное покрытие, с трёх сторон огорожены профилированными листами, сетчатыми ограждениями.

В больницах, школах, детских дошкольных учреждениях и предприятиях общепита организован раздельный сбор отходов. Пищевые отходы собираются в отдельные емкости и ежедневно передаются организациям или частным лицам.

В городе сбор отходов при контейнерном варианте осуществляется ежедневно, шесть дней в неделю, включая и некоторые праздничные дни. Сбор отходов от частных домовладений осуществляется с использованием вёдер и полиэтиленовых пакетов и мешков непосредственно в мусоровозы; от жилых многоквартирных домов, предприятий и учреждений – через металлические контейнеры ёмкостью 0,75 м3 (всего установлено 101 контейнеров, 5 бункеров -накопителей объемом 8м3).

На территории сельских поселений сбор и вывоз ТКО с территории многоквартирных и жилых домов (МКД) осуществляется контейнерным и пакетированным способом согласно разработанного графика.

В апреле 2019 г., чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, регоператор ввел в действие систему скидок на оплату услуг по обращению с ТКО. Все расходы на обеспечение скидки несет сам регоператор и действуют они дополнительно к тем льготам, которые предоставляются федеральным законодательством на оплату коммунальных услуг. На данном этапе это 11 категорий граждан. Скидки дифференцированы в зависимости от категории и составят 30 %, 50 % и 100 % от стоимости услуги.

Предприятия по переработке отходов на территории Ипатовского городского округа отсутствуют.

Разработанная ООО «Спектр-С» Генеральная схема очистки территорий  населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края, определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, возможные методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря,  их основные параметры и размещение а также рекомендации о целесообразности  проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами субъекта, в состав которого входит Ипатовский городской округ, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Генеральная схема очистки разработана на срок до 2030 года с выделением I очереди (2023г.) и расчетного срока (2030г.).

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители города и сельских населенных пунктов устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние округа.

На территории Ипатовского городского округа Ставропольского края расположено значительное количество (45 объектов) несанкционированных свалок, которые были образованы до 01.01.2018 года.

Наваленный мусор представляет собой ветошь, ржавые консервные банки, строительные отходы, навоз.

Следует отметить, что территориальной схемой обращения с отходами в Ставропольском крае на период ее реализации предусмотрена необходимость ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок, расположенных на территориях городов и сельских населенных пунктов. На территории округа в период с 2021 по 2023 годы не запланированы работы по рекультивации выше обозначенных объектов. Кроме того, для проведения рекультивации необходимо наличие разработанной проектной документации. Финансирование данных работ за счет местного бюджета отсутствует.

При последующей разработке проектов, в настоящий документ путем его актуализации вносится соответствующие мероприятия, корректируется объем капиталовложений на оставшийся период реализации настоящей Программы.

Реестр мест для сбора ТКО на территории Ипатовского городского округа

приведен в таблице 34.

Таблица 34. Реестр мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края

| № пп | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные об /источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Покрытие | Площадь, кв. м | Количество размещенных контейнеров, бункеров, шт/их объем | Количество планируемых к размещению контейнеров, бункеров шт/их объем |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Циолковского, между жилыми домами по ул. Орджоникидзе 101 и 103 | 45,714533 42,906761 | бетонное | 6,75 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Орджоникидзе,105,103,101 ул. Циолковского, 2,4,6,8,3,5,7 |
| 2 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.123 | 45,715567 42,898779 | бетонное | 8,6 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.123 |
| 3 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.68 | 45,713258 42,907925 | бетонное | 7,5 | 4/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.62, 64,68,74 |
| 4 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.73,75а | 45,714985 42,916586 | бетонное | 4,5 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.73,75а |
| 5 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул.Ленина, дом 303А | 45,720635 42,887180 | бетонное | 4,5 |  | 1/0,75 | филиал АО «Тандер» в г.Ставрополь | Магазин «Магнит» по адресу: Ставропольский край, г. Ипатово, ул.Ленина, дом 303А |
| 6 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.84 | 45,714592 42,898815 | бетонное | 7,05 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д.84,82 |
| 7 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Первомайская, д.43,45 | 45,716874 42,906178 | бетонное | 10 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Первомайская, д.43,45 ул. Ленина 122,120 |
| 8 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Первомайская, д.54,62 | 45,715516 42,904241 | бетонное | 10 | 4/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Первомайская, д.54,62 ул. Орджоникидзе, 107 |
| 9 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Вокзальная, д.70 | 45,725807 42924213 | асфальтобетонное | 12,0 | 5/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Вокзальная, д.70,74 |
| 10 | Ставропольский край, г. Ипатово,ул. Вокзальная, д.8а | 45,709021 42,916357 | бетонное | 3,6 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Вокзальная, д.8а, ул.Гагарина,19 |
| 11 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, д.,104 | 45,714229 42,913210 | бетонное | 1,2 | 1/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Гагарина, д.104 |
| 12 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Большевик, ул. Ленина | 45,863869 42,308988 | бетонное | 12 | 1/8 |  | - | пос. Большевик, ул. Ленина |
| 13 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, д.60 | 45.708180 42.914201 | бетонное | 14,5 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Гагарина, д.60,62,64 |
| 14 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос.Красочный, ул. Квартальная | 45.821901 42.522823 | бетонное | 12 | 1/8 |  | - | Ставропольский край, Ипатовский район, пос.Красочный, ул. Квартальная |
| 15 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, д.68 | 45.709761 42.914355 | бетонное | 3,6 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Гагарина, 66,68,70 |
| 16 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Железнодорожная,д.86 | 45.727452 42.918591 | бетонное | 4,5 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д.86,83,85,87 |
| 17 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Железнодорожная,д.88 | 45.727778 42.920170 | бетонное | 8,0 | 4/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д.88 |
| 18 | Ставропольский край, г. Ипатово,ул. Келдыша, д.12,14 | 45.719364 42.884227 | бетонное | 4,5 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Келдыша, д.12,14 |
| 19 | Ставропольский край, г. Ипатово,ул. Келдыша,д.15 | 45.719020 42.882476 | бетонное | 4,5 | 2/0,75 |  | - | МКД по ул. Келдыша, д.15,17 |
| 20 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленина, д.103 | 45.717551 42.914074 | асфальтобетонное | 12,0 | 5/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Ленина, д.103, 108 Ул. Гагарина, 67а |
| 21 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленинградская, д.5 | 45.703579 42.907834 | бетонное | 3,6 | 1/0,75 |  | - | МКД по ул. Ленинградская, д.5 |
| 22 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленинградская, д.56,58 | 45.712624 42.908557 | бетонное | 10,5 | 6/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Ленинградская, д.56,58 |
| 23 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленинградская, д.12 а | 45.704667 42.908161 | бетонное | 4,5 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Ленинградской, д.7,9,12а |
| 24 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Московская, д.84 | 45.709402 42.902875 | бетонное | 4,5 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Московская, д.84 ул. Первомайская,21 |
| 25 | Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Первомайская, д.39 | 45.714929 42.905547 | бетонное | 15 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Первомайская, д.39,41 ул. Орджоникидзе, 105 ул. Циолковского, 18,16 |
| 26 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Свердлова, д.33 | 45.713011 42.903338 | бетонное | 10 | 4/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Свердлова, д.33,35,39,41,43,45 ул. Первомайская 44,46,48,50,52 |
| 27 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос.Большевик | 45.866324 42.307920 | бетонное | 12 |  | 1/8 | - | Ставропольский край, Ипатовский район, пос.Большевик |
| 28 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Степная, д.19 | 45.704545 42.905578 | бетонное | 4,5 | 1/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Степной, д.19 |
| 29 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Юбилейная, д.1 | 45.708508 42.908180 | бетонное | 4,5 | 4/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Юбилейная, д.1, 3, 3а |
| 30 | Ставропольский край, г.Ипатово,- ул. Юбилейная, 7 | 45.708067 42.905300 | бетонное | 4,5 | 5/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Юбилейная, 4,5,6,7 |
| 31 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Юбилейная, д.8 | 45.708614 42.904437 | бетонное | 4,5 | 2/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Юбилейная, д.7/1, 8 |
| 32 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Профсоюзная (между №36 и №38) | 45.716447 42.908519 | бетонное | 7,5 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Профсоюзная, д.36, 38,40 |
| 33 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Северная, д.21а | 45.729141 42.912328 | бетонное | 4,5 | 1/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Северная, д.21а |
| 34 | Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Заречная, д.27,33 | 45.725322 42.930256 | бетонное | 4,8 | 3/0,75 |  | - | МКД г. Ипатово, ул. Заречная, д.27,33 |
| 35 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала ул. Газовый Городок 50 метров от котельной в западном направлении | 45.793322 42.663439 | бетонное | 12 | 1/8 |  | - | МКД с. Кевсала, ул. Газовый Городок №1,2,3,5,6,7 |
| 36 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, пересечение ул. Ивана Ускова с ул. Ленина | 45.973047 42.674605 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, ул. Ивана Ускова, ул. Ленина |
| 37 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, Пересечение ул.Чапаева с ул.Ленина | 45.972373 42.675904 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, ул. Чапаева, ул. Ленина |
| 38 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, пересечение ул.Грушевая с ул.Ленина | 45.969724 42.681078 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, ул. Грушевая, ул. Ленина |
| 39 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, пересечение пер.Ленинградский с ул.Ипатовской | 45.979862 42.694140 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, пер. Ленинградский, ул. Ипатовская |
| 40 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, пересечение ул.Базарная с ул. Ипатовской | 45.979461 42.695369 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, ул. Базарная, ул. Ипатовская |
| 41 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, - пересечение пер.Колхозный с ул.Колхозной | 45.981800 42.701382 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, пер. Колхозный, ул. Колхозная |
| 42 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, пересечение ул.Кирова с ул. Виноградной | 45.980729 42.714527 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, ул. Кирова, ул. Виноградная |
| 43 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, ул.Первомайская – ул.Пушкина | 45.987752 42.715387 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, ул. Пушкина |
| 44 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Большая Джалга, Ул. Московская – пер.Партизанский | 45.964444 42.702105 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Большая Джалга, пер. Партизанский, ул. Московская |
| 45 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, ул.Крестьянская | 45.696039 42.379312 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | пос. Софиевский Городок, ул. Крестьянская |
| 46 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, ул.Комсомольская | 45.697284 42.379612 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | пос. Софиевский Городок, ул. Комсомольская |
| 47 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, ул. Медицинская | 45.694708 42.379634 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | пос. Софиевский Городок, ул. Медицинская |
| 48 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Большевик, 2 ферма | 45.841171 42.323690 | бетонное | 12 | 1/8 |  | - | пос.Большевик, 2 ферма |
| 49 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Первомайское, конец асфальтного покрытия по ул.70 лет Октября со смещением к пер.Целинный | 46.055764 42.233817 | бетонное | 6,75 | 1/0,75 |  | - | с. Первомайское, ул.70 лет Октября, пер.Целинный |
| 50 | Ставропольский край, Ипатовский район, с.Первомайское, пересечение ул. Попова с ул. Лиманная | 46.062226 42.211621 | бетонное | 12 | 1/8 |  | - | с. Первомайское, ул. Попова, ул. Лиманная |
| 51 | Ставропольский край, Ипатовский район, укпг Тахта –Кугультинского газового месторождения | 45,792203 42,652812 | бетонное | 1,0 | 1/0,75 |  |  | УКПГ Тахта-Кугультинского газового месторождения |
| 52 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение улиц Садовая и Ленина | 45.982215 42.660628 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Садовая |
| 53 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение улиц Мичурина и Ленина | 45.980450 42.662431 | бетонное | 4,8 |  | 3/0,75 |  | с Большая Джалга, ул. Мичурина, пер. Мичурина |
| 54 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение переулка Заречный с улицей Ипатовской | 45.964320 42.714576 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Ленинградская, пер. Заречный |
| 55 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение улиц Октябрьская и Виноградная | 45.979499 42.710536 | бетонное | 3,6 |  | 2/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Виноградная |
| 56 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение улиц Кооперативная и Колхозная | 45.979675 42.704257 | бетонное | 3,6 |  | 2/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Кооперативная |
| 57 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение переулка Красноармейский с улицей Московская | 45.962813 42.703647 | бетонное | 4,8 |  | 3/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский |
| 58 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение улиц Красноармейская и Советская | 45.968507 42.686111 | бетонное | 3,6 |  | 2/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Красноармейская |
| 59 | Ставропольский край, Ипатовский, район, с. Большая Джалга, пересечение улиц Ленинградская и Советская | 45.976458 42.694479 | бетонное | 3,6 |  | 2/0,75 |  | с. Большая Джалга, ул. Ленинградская |
| 60 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение переулка Ипатовский с улицей Ипатовская | 45.962779 42.715809 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Большая Джалга, пер. Ипатовский |
| 61 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение переулка Курганный с улицей Ипатовская | 45.969931 42.709117 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Большая Джалга, пер Курганский |
| 62 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, пересечение переулка Гагарина с улицей Ипатовская | 45.974565 42.701872 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Большая Джалга, пер. Гагарина |
| 63 | Ставропольский край, Ипатовский район, аул Барханчак, пересечение улиц Центральная и Молодежная | 45.590411 43.064460 | бетонное | 3,6 |  | 2/0,75 |  | аул Барханчак ул. Центральная |
| 64 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Крестьянское, улица Почтовая (конец асфальтового покрытия) | 45.569518 42.925269 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Крестьянское ул. Лесная; ул. Крестьянская; ул. Школьная |
| 65 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Родники, угол улиц Центральная и Новая | 45.623703 42.583845 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | с. Родники, ул. Новая |
| 66 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Малые Родники, конец улицы Садовая | 45.595992 42.605963 | бетонное | 4,8 |  | 3/0,75 |  | с. Малые Родники, ул. Запрудная; ул. Прудная; ул. Садовая |
| 67 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, пересечение улицы Чкалова с переулком Костецкого | 45.906404 42.133967 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Тахта, пер. Костецкого |
| 68 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, пересечение улицы Чкалова с переулком Колхозный | 45.904748 42.118416 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Тахта, пер. Колхозный |
| 69 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, пересечение улицы Мира с переулком Ротко | 45.898522 42.130580 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Тахта, пер. Ротко |
| 70 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, пересечение переулков Западный и Ротко | 45.892424 42.131374 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Тахта, пер. Западный |
| 71 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, пересечение улицы Южная с переулком Костецкого | 45.895900 42.139528 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Тахта, пер. Костецкого |
| 72 | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Средний Кундуль, перед мостом по дороге на х. Красный Кундуль | 45.740722 42.610622 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | х. Красный Кундуль; х. Средний Кундуль; х. Верхний Кундуль |
| 73 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Горлинка, улица Степная (при въезде в поселок перед мостом) | 45.782895 42.451643 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Горлинка, ул. Степная |
| 74 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Горлинка, пересечение улицы Молодежная с дорогой на улицу Южная (в конце асфальтового покрытия) | 45.779737 42.451996 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Горлинка, ул. Южная |
| 75 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Малоипатовский, при въезде на улицу Комсомольская | 45.839175 42.449133 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | пос. Малоипатовский, ул. Комсомольская |
| 76 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Красочный, улица Молодежная (заезд с трассы 07к-043) | 45.819361 42.533533 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Красочный, ул. Молодежная |
| 77 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Красочный, улица Заводская | 45.828103 42.508079 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Красочный, ул. Заводская |
| 78 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Большевик, пересечение улиц Московская и Мира | 45.861228 42.308437 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Большевик, ул. Мира |
| 79 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Верхнетахтинский (при въезде в поселок, рядом с остановкой или ДК) | 45.932515 42.303258 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | пос. Верхнетахтинский |
| 80 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Восточный (при въезде в поселок) | 45.950020 42.251518 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Восточный |
| 81 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, улица Кирова для домов №№2-34 и №№1, 3 с выходом на улицу Ленина | 45.796753 42.679169 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Кевсала, ул. Кирова |
| 82 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, заезд к улице Ленина с улицы Ипатова №117 (угол) | 45.795574 42.674505 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Кевсала, ул. Ипатова |
| 83 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, улица И. Клименко д. №37 (конец твердого покрытия) со смещением к улице Ипатова | 45.799421 42.700106 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Кевсала, ул. Ивана Клименко |
| 84 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, улица И. Клименко д. №152 (конец твердого покрытия) | 45.810462 42.655459 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Кевсала, ул. Ивана Клименко |
| 85 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, пересечение улиц Торговая и Октябрьская | 45.806151 42.669323 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Кевсала, ул. Октябрьская |
| 86 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, выход на улицу И. Клименко к д. №80 с улицы Ипатово | 45.803192 42.683353 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Кевсала, ул. Ивана Клименко |
| 87 | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Кочержинский, по улице Ипатова | 45.772657 42.989996 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | х. Кочержинский, ул. Ипатова |
| 88 | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Кочержинский, по улице Ипатова | 45.771142 42.986278 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | х. Кочержинский, ул. Ипатова |
| 89 | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Кочержинский, по улице Ипатова | 45.759126 42.970371 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | х. Кочержинский, ул. Ипатова |
| 90 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, пересечение улицы Профсоюзная с переулком Степной | 45.915068 42.551658 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Бурукшун, пер. Степной |
| 91 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, пересечение улицы Ленина с переулком Северный | 45.905199 42.538238 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Бурукшун, пер. Северный |
| 92 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Первомайское, пересечение улиц Восточная и Механизаторская | 46.049295 42.237002 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Первомайское, ул. Механизаторская |
| 93 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Правокугультинский, по улице Юбилейная (конец асфальтового покрытия) | 45.722888 42.327209 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | пос. Правокугультинский, ул. Юбилейная |
| 94 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Золотаревка, улица Иващенская д. №1 (со смещением) | 45.634516 42.553700 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Золотаревка, ул. Иващенская |
| 95 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Золотаревка, улица Иващенская д. №22 (со смещением) | 45.630813 42.560695 | бетонное | 3,6 |  | 1/0,75 |  | с. Золотаревка, ул. Иващенская |
| 96 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Дружный, улица Н. Мельника | 45.867648 42.897616 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | пос. Дружный |
| 97 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Новоандреевское, улица Восточная | 45.861636 42.188588 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | с. Новоандреевское |
| 98 | Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Красочный, улица Первомайская | 45.823056 42.527840 | бетонное | 12 |  | 1/8 |  | пос. Красочный |

рр

3.6.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ

Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 ноября 2019 г. №67/1 «О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами» установлены тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

на 2020, 2021 годы в сумме 654,73 рублей за 1 м3.

Данные о тарифах на услуги регионального оператора по обращению с ТКО представлены в таблице 35.

Таблица 35. Расчет стоимости услуг регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей с учетом норм накопления

| №п.п. | Объекты | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО м3/год | Плата за 1 чел. , руб.на период с 01 января 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ипатовский городской округ |  |  |  |  |
|  | г.Ипатово |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 человека | 1,9 | 103,66 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 человека | 2,3 | 125,49 |
|  | Сельские населенные пункты |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома | на 1 человека | 1,6 | 87,29 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | на 1 человека | 1,5 | 81,84 |
| 5 | Юридические лица | 1м3 |  | 654,73 |

Региональный оператор (далее –РО) осуществляет свою деятельность в соответствии с единым предельным тарифом, установленным Региональной тарифной комиссией Ставропольского края (далее-РТК)

В соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г., в 2018-2019 годах региональный оператор ООО «Эко-Сити» устанавливал цену на услугу по обращению с ТКО ниже тарифа, установленного РТК.

В связи с общим подорожанием ресурсов и увеличением затрат на транспортировку ТКО, а также необходимостью развития отрасли и обновления техники, к сожалению, РО вынужден установить цену на свою услугу в рамках предельного тарифа РТК, что допускается действующим законодательством.

Услуга по обращению с ТКО оказывается на 100% всем потребителям округа, проживающим и осуществляющим деятельность в зоне деятельности регионального оператора. Однако начисление и взыскание платы за услугу по обращению с ТКО всем потребителям не представляется возможным в виду отсутствия правовых механизмов получения региональным оператором информации, необходимой для начисления платы за услугу по обращению с ТКО, в том числе

- сведений о количестве и адресах всех домовладений, расположенных в населенным пункте;

- домовладений, в которых фактически проживают потребители, однако сведения о домовладении не внесены в ЕГРН либо имеют статус «нежилое помещение» или «незавершенное строительство»;

- сведения о количестве проживающих граждан в домовладении, которые региональный оператор не может получить самостоятельно;

- сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, образующих ТКО и складирующих их на общих контейнерных площадках.

Вышеуказанные пробелы в законодательстве приводят к тому, что фактическое количество образованных ТКО существенно превышает количество потребителей, заключивших договор с региональным оператором, отсутствию возможности взыскания платы за оказанную услугу по обращению с ТКО в судебном порядке и, как следствие, увеличение расходов регионального оператора, которые закладываются в единый тариф на услугу по обращению с ТКО.

Регоператор преступил к выполнению своих обязанностей по вывозу ТКО в 2018г. С тех пор со всеми физическими и юридическими лицами были заключены публичные (конклюдентные) договоры на оплату. Однако до сих пор некоторые ставропольцы, в том чисде жители Ипатовского округа считают, что платить за предоставленные услуги не обязаны, несмотря на все разъяснения со стороны регоператора по поводу действующего законодательства в сфере обращения с ТКО. Вопрос оплаты услуг вывоза мусора наболевший. Единственный вариант решения проблемы - судебные разбирательства. С начала года и до настоящего момента регоператор подал более 6600 заявлений на физических лиц на общую сумму 41 237 863руб. В судебном порядке пока удалось взыскать 15 964 980 р. Из них через службу судебных приставов 3,5 млн р. Работа в этом направлении активно продолжается.

На юридических лиц с октября 2019г. было подано 126 исковых заявлений на сумму 14 618 978р. По 62 контрагентам принято положительное решение в пользу ООО «Эко-Сити» на сумму 5 288 033,31 р. основного долга, неустойка составила более 800 тыс. р. В досудебном порядке отделом взыскания дебиторской задолженности взыскано 4 427 994 рублей.

Несмотря на положительную тенденцию на территории городского округа имеется ряд нерешенных проблем, среди которых:

- усложнение состава ТКО и большее количество экологически опасных компонентов

- увеличение затрат на обращение с отходами;

- сложности утилизации электробытовых приборов, электронной и компьютерной техники, электрических батареек, аккумуляторов, ртутьсодержащих отходов, автомобилей и их деталей;

- отсутствие установок по обезвреживанию опасных отходов лечебно-профилактических учреждений и захоронение этих отходов на полигоне ТБО;

- на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов.

- отсутствие экологической культуры у населения.

Одной из проблем является отсутствие достаточного количества мест(площадок) накопления ТКО, образованных на территории муниципального образования Ипатовского городского округа в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также препятствие оказанию услуги по обращению с ТКО населению, проживающему на труднодоступных улицах, улицах, не имеющих дорожного покрытия.

Для улучшения санитарного и экологического состояния территории муниципального образования Ипатовского городского округа, необходимы мероприятия по организации достаточного количества мест (площадок) накопления ТКО. Проведение данной работы должно стать отсутствие несанкционированных свалок на территории округа и ликвидация предпосылок для складирования отходов в непредназначенных для этого местах.

В целом состояние инженерных систем городского округа и системы захоронения твердых коммунальных отходов характеризуются:

- растущим моральным износом оборудования;

- недостаточной надежностью;

-	отсутствием резервных источников питьевого водоснабжения;

-	недостаточное количество современных очистных сооружений.

- отсутствием системы автоматизированного управления инженерными сетями городского округа;

- отсутствием приборов учета c дистанционной передачей данных;

- увеличением объемов образующихся отходов как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- усложнением морфологического состава твердых коммунальных отходов, включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов;

- рост количества отходов производства и потребления, отсутствие обустроенной мусороперегрузочной станции;

- недостаточное количество мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов.

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

4.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ипатовского округа принята подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Комплексное решение поблем, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории округа, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса округа. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджете на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории округа и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Основными мероприятиями напрвленными на энергосбережение в Ипатовском городском округе являются:

-смена оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ в образовательных учреждениях;

-модернизация системы отопления в административных зданиях;

-информирование населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вопросы раззвития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освешщения выражается в создании полноценных условий жизни  для жителей Ипатовского городского округа путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. В настоящее время система наружного освещения включает в себя свыше 4380 световых приборов. Значительный износ ламп и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить требуемый современными нормами и правилами уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением. В соответствии с этим проводится текущий ремонт подстанций и уличных светильников с частичной их заменой для поддержания улиц освещением.

4.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В настоящее время расчет за коммунальные услуги в Ипатовском городском округе осуществляется по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).

Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды, тепловой энергии.

Необходима пропаганда среди населения эффективного и экономного использования электроэнергии, в частности пропаганда установки в подъездах, на лестничных площадках, местах общего пользования энергосберегающих и регулируемых светильников, что приведет к снижению затрат на ОДН и экономии ресурсов.

Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов определены федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ. При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Одной из схем реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть - на оплату услуг энергосервисной компании, часть - на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ) ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений.

Показатели установки приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов в Ипатовском городском округе Ставропольского края приведены в таблице 36:

Таблица 36. Показатели установки приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов

| Наименование показателей | Ед. изм. | Наименование прибора учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодной воды | Электрической энергии (г.Ипатово) | Электрической энергии (поселения) | Природного Газа | Тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| многоквартирные дома | ед. | 189 | 102 | 78 | 404 | 165 |
| из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов | ед. | 122 | 102 | 78 | 1 | 10 |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед. | 18538 | 8172 | 12844 | 22457 | 0 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов | ед. | 17881 | 8172 | 12844 | 19589 | 0 |

Таблица 37. Доля объемов коммунальных ресурсов с использованием приборов учета.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объема коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемой (используемой) на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - холодной воды | % | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 100 |
| -природного газа | % | 95,6 | 96,5 | 96,8 | 97,0 | 97,3 | 97,8 | 98,3 | 100 |
| -тепловой энергии | % | 32,5 | 35,0 | 37,7 | 40,2 | 44,5 | 45,0 | 48,5 | 55,0 |

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа определяются с достижением технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (раздел  5.1.):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных

ресурсов;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов;

- другие показатели, важные для городского округа.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа учтены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

5.1 ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица  38. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа на период до 2040 года

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | % | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| газоснабжение | % | 96,61 | 96,61 | 96,65 | 96,7 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 100 |
| холодное водоснабжение | % | 87,54 | 87,54 | 87,60 | 87,90 | 88,1 | 88,3 | 88,5 | 100 |
| водоотведение (канализация) | % | 8,81 | 8,81 | 8,85 | 8,87 | 8,90 | 8,95 | 9,0 | 10,0 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | % | 98,45 | 99,85 | 101,2 | 99,2 | 101,1 | 99,8 | 102,5 | 99,2 |
| теплоснабжение | % | 93 | 93 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| газоснабжение | % | 106,2 | 105 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 106,0 | 106,3 | 110,0 |
| холодное водоснабжение | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,65 | 99,7 | 99,75 | 99,8 | 100,0 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение (город) | руб. | 702,75 | 730,83 | 763,8 | 794,3 | 830,1 | 863,3 | 902,1 | 1348,9 |
| Электроснабжение (поселения) | руб. | 497,88 | 548,87 |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение | руб. | 1577,60 | 1650,00 | 1712,70 | 1767,51 | 1824,07 | 1893,38 | 1953,97 | 2028,22 |
| газоснабжение | руб. | 1083,0 | 1082,7 |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение и водоотведение | руб. | 2126,8 | 2211,9 |  |  |  |  |  |  |

5.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

р

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения объектов, планируемых к застройке.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы комплексного развития в запланированные сроки.

Таблица 39. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры   филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г.Ипатово.

| Показатели целевого индикатора | Характеристика целевого индикатора | Показатели характеризующие целевой индикатор (факт 2019г.) | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем отпуска в сеть, тыс. кВтч. | Количество электрической энергии, поданной в сеть, определенное по приборам учета или другим методом. | 56955,2 |  |
| 2. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс. кВтч. | Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учета. | 100 %. | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг. |
| 3. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч. | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. | 50615,3 |  |
| 4. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | 293010,9 |  |

Таблица 39.1 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры   подразделения Светлоградские электрические сети Ипатовские РЭС ПАО «Россети Северный Кавказ»

| Показатели целевого индикатора | Характеристика показателя | Показатели характеризующие целевой индикатор (факт 2019г.) | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. | Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение на период более 8 часов. | 0 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.-0,0 % |
| 2. Протяженность сетей, км. | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения. | 2734,5км |  |
| 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)*, часов. | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг) | 166,41 | - |
| 4. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек. | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения. | 1605 человек | За период 2019-2020 года-4,4 % |
| 5. Численность населения муниципального образования, человек. | Общая численность населения (без г. Ипатово) | 36559 человек. |  |
| 6. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | Продолжительность предоставления услуг и электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами. | Бесперебойная поставка ресурса (8760 часов/365 дней) | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. |
| 7. Количество дней в отчетном периоде, дней. | Календарное количество дней в отчетном периоде. | 365 дней |  |
| 8. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч. | Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям. | 14,62% | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
| 9. Объем отпуска в сеть, тыс. кВтч. | Количество электрической энергии, поданной в сеть, определенное по приборам учета или другим методом. | 69196,879 |  |
| 10. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч. | Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям. | 10113,83 | Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии. |
| 11. Норматив технологических потерь энергии в сетях, тыс. кВтч. | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических электроэнергии при ее передачи по электрически сетям, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. №267. | 10113,83 |  |
| 12. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч. | Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям. | 4,89 тыс. кВтч/км. | Отношение объема потерь к протяженности сети. |
| 13. Протяженность сетей, км. | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения. | 2734,5км |  |
| 14. Количество замененного оборудования**, единиц (км). | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде. 80 ед. 76,83км. | 15% (За период кварталы 2019 года) 3,24 % За период кварталы 2019 года) | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. |
| 15. Общее количество установленного оборудования* *, единиц (км). | Количество оборудования, установленного на предприятии. | 2734 км, ТП 508 шт. |  |
| 16. Фактический срок службы оборудования***, лет. | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. | Нет данных | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. |
| 17. Нормативный срок службы оборудования, лет. | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. | КЛ-35 лет ВЛ-15 лет ТП-16 лет |  |
| 18. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. | согласно классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы |  |
| 19. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, кн. | Протяженность электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | 82,4 км 3,01 %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. |
| 20. Протяженность сетей, км. | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения. | 2734,5 км. |  |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 21. Фактическая подключенная нагрузка (мощность), тыс.кВтч. | Фактическая подключенная нагрузка всех потребителей. | 67,8 МВА | Отношение фактической подключенной нагрузки к установленной мощности. |
| 22. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВтч. | Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов. | КТП-61190 ЗТП-6610 |  |
| 23. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс. кВтч. | Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учета. | 100 %. | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг. |
| 24. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч. | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. | Информация ПАО «Ставропольэнергосбыт» 23881,085 |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 25. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения. Количество абонентов | 36559 (без учета г.Ипатово) 12852 | - индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. |
| 26. Численность населения муниципального образования, человек. | Общая численность населения муниципального образования. | 36559 (без учета г.Ипатово) |  |
| 27. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | 497,88 | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. |
| 28. Протяженность построенных сетей, км. | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию. | 0,27 км | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. |
| 29. Протяженность сетей, км. | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения. | 2734,5 км. |  |
| Эффективность деятельности |  |  |  |
| 30. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Информация ПАО « Ставропольэнергосбыт» |  |
| 31. Численность персонала, человек. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по передаче электрической энергии. | 101 0,0369 чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. |
| 32. Протяженность сетей, км. | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения. | 2734,5 км |  |
| 33. Объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч. | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. | Информация ПАО «Ставропольэнергосбыт» 100% | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. |
| 34. Численность персонала, человек. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по передаче электрической энергии. | 101 (численность персонала филиала "Ставропольэнерго" Светлоградских электрических сетей Ипатовских РЭС) |  |

5.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующее состояние теплоснабжения зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

При полной реализации проектов, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Целевые показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ теплоснабжающих и теплосетевых предприятий в части товарного отпуска тепловой энергии. Кроме этого, показатели характеризуют энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников.

Описание целевых показателей, характеризующих состояние системы централизованного теплоснабжения до  и после реализации инвестиционной программы указаны в таблице 40

Таблица 40.

| Группа целевых индикаторов | Целевые индикаторы | Фактические показатели за 2019 год | Планируемые показатели после модернизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и качества теплоснабжения | Проектирование и модернизация котельной по ул. Гагарина 123 с целью замены устаревшего оборудования. | Присоединенная нагрузка с учетом потерь в зимний период 2,086 Гкал/час, в летний период 0,189 Гкал/час. Установленное оборудование 2 котла КСВ-2,9, 1 котел Е 1/9г. Максимальный расход газа 400 м3/ч, минимальный расход газа 13 м3/ч. Давление газа перед ГРУ 2,9 кг/см2. Давление газа после ГРУ 0,05кг/см2. Регулятор РДУК-2-50 Существующее здание котельной. Объемно-планировочное решение и конструктивная схема здания не изменяется. | 1.Установка 2 котлов - производительностью согласно присоединенной нагрузке и 1 парового котла (для подачи пара и подогрева воды для ГВС) с горелками и шкафами управления, с установкой дымоходов. Предусмотрена установка парового теплосчетчика, установка подогревателя пароводяного. 2.Выполнить обвязку вновь установленного оборудования 3.Установка грязевика 4.Установка системы водоподготовки для парового и водогрейных котлов. 5.Предусмотрена автоматическая подпитка системы теплоснабжения с установкой подпиточного насоса с системой возврата конденсата. 6.Установка соленоидного трехходового клапана и клапанов (регулирование по температуре наружного воздуха). 7.Замена 2 циркуляционных насосов КМ 100-65-200, 2 насосов ГВС К 45/30 и 2 паровых насосов BLT 2-11 и AH 2/16 с установкой шкафов управления. 8.Реконструкция существующего ГРУ. 9. Автоматизация-диспетчеризация с передачей данных посредством GSM-связи. 10. Пожарно-охранная сигнализация. |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Установленная мощность, Гкал/час Присоединенная нагрузка, Гкал/час Топливный баланс – природный газ, % | 5,86 2,086 100 |  |
| Эффективность деятельности | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, % Потери при передаче тепловой энергии, % Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии: Топливо, кг у.т./ Гкал Электроэнергия, кВтч /Гкал | 1,99 10,8 177,8 18,6 | Снижение показателей в связи с установкой более экономичного оборудования с КПД не менее 90%. |
| Снижение себестоимости тепловой энергии | Повышение технологической эффективности производства тепловой энергии. | В связи с уменьшением удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижения эксплуатационных затрат планируется снижение себестоимости тепловой энергии |  |
| Доступность коммунальных услуг для потребителей | Повышение надежности и качества теплоснабжения |  | Повышается надежность и качество теплоснабжения |
| Обеспечение экологических требований | Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ | Приземная концентрация не превышает ПДК | Уменьшаются объемы выбросов вредных веществ в атмосферу Приземная концентрация не превышает ПДК |

Таблица 40.1

| Целевые индикаторы | Показатели характеризующие целевой индикатор (факт 2019г.) | Характеристика целевого индикатора | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. | Аварий и отказов в работе нет | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. |
| 2. Протяженность сетей, км. | 27,86 | 0 |  |
| 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)*(1), часов. | 0 часов | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. 0 чел/час | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. |
| 4. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек. | Отключений нет |  |  |
| 5. Численность населения муниципального образования, человек | 57052 чел |  |  |
| 6. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | Отопление 4368 час Г.В.С. - 8760 час | Отопление 24 час/сутки,182 дня Г.В.С. - 24 час/сутки,365 дней | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. |
| 7. Количество дней в отчетном периоде, дней. | Отопление -182 дня. Г.в.с. – 365 дней |  |  |
| 8. Объем потерь | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 5,796 тыс.Гкал | Уровень потерь, %. 13,33 | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
| 9. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал. | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. | 42944,7 Гкал. |  |
| 10. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). | Коэффициент потерь, тыс.Гкал / тыс. км. 20,8 | Отношение объема потерь к протяженности сети. |
| 11. Протяженность сетей, км. | 27,86 |  |  |
| 12. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. 5795,7/9553,36 = 0,607 | Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. |
| 13. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал. | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. №265 | 9553,36 Гкал/ч |  |
| 14. Количество замененного оборудования*(2) , единиц (км). | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде. – 0,852км. | Индекс замены оборудования, %. (0,852/27,86) *100 = 3,06% | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. |
| 15. Общее количество установленного оборудования, единиц (км). | Количество оборудования, установленного на предприятии. – 27,86км |  |  |
| 16. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. 7,484 км. |  | Отношение количества сетей нуждающихся в замене к общему количеству сетей. |
| 17. Протяженность сетей, км. | 27,86 |  |  |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 18. Фактическая производительность оборудования*(4) , Гкал/ч. | 21,867 | Уровень загрузки производственных мощностей, %. | (21,867/57,984)*100 =37,7% |
| 19. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч. | 57,984 |  |  |
| 20. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс.Гкал. | 15,422 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %. | (15,422 / 37,149)*100 = 41,5% |
| 21. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс.Гкал. | 37,149 |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 22. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. | 3836 чел. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %, 14,5 | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры |
| 23. Численность населения муниципального образования, человек. | 57052 |  |  |
| 24. Протяженность построенных сетей, км. |  |  | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. |
| 25. Протяженность сетей, км. |  |  |  |
| 26. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.Гкал. | Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. 37149 Гкал. | Удельное теплопотребление, 9,68 Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 27. Численность населения, получающего услуги организации, человек. | 3836 чел. |  |  |
| 28. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч. |  |  | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. |
| 29. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. 216,86 | Эффективность использования топлива, кг.у.т./Гкал. | Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. №268 |
| 30. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. 195,72 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. 0,90 |
| 31. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 216,86 |  |  |
| 32. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал. | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. 0,145 м3/Гкал | Эффективность использования воды, куб. м/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2. |
| 33. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Г кал. | Фактическое значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. 0,137 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. 0,94 | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. |
| 34.Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепл. энерг, куб.м на Гкал. 0,145 | Факт значение удельного расхода воды на отпущенную теплов. энергию. 0,137 |  |  |
| 35. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. 30,27 | Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-Э/2. |
| 36. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. 26,63 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. 0,91 | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. |
| 37. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. 20,53 |  |  |
| 38. Численность персонала, человек. | 151 | 151/27,86 = 5,42чел/км | Отношение численности персонала к протяженности сетей. |
| 39. Протяженность сетей, км. | 27,86 |  |  |
| 40. Объем реализации товаров и услуг, тыс.Гкал. | 37149 Гкал | 37149/157,5 =235,9 Гкал/чел | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. |
| 41 . Численность персонала, человек. | 157,5 чел |  |  |

5.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели системы газоснабжения представлены в таблице 41.

Таблица 41. Целевые показатели системы газоснабжения

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | тыс.м3 | 50135,2 | 36604,5* *(9 месяцев) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг | час. | 11,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей | км. | 1423,21 | 1423,21 | 1423,21 | 1423,21 | 1423,21 | 1423,21 | 1423,21 | 1423,21 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем выбросов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

5.5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Целевые показатели развития системы водоснабжения представлены в таблице 42

Таблица 42. Целевые показатели системы водоснабжения

| №п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации воды | тыс.куб.м. | 2450,38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 1339,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1219,8 | 1219,8 | 1219,8 | 1219,8 | 1219,8 | 1219,8 | 1219,8 | 1219,8 |
| 4 | Аварийность в системе | ед/км | 0,39 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Наличие контроля качества воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг | час/чел. | 0,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 141 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Ставропольского края | % | 0 | 0 | 0 | 0,565 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Прирост численности (городского) населения Ставропольского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | человек | 0 | 0 | 0 | 9413 | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Таблица 42.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование показателя | Значение показателя | Механизм расчета индикатора |
| 1.1.1. | Объем реализации товаров и услуг, тыс.м3 | 2450,38 |  |
| 1.1.2. | 1. Объем потерь, тыс.м3 | 1339,1 | Уровень потерь – 35% |
|  | 2.Объем отпуска в сеть, тыс.м3 | 3789,48 |  |
| 1.1.3. | 1. Объем потерь, тыс.м3 | 1339,1 | Коэффициент потерь – 1,1 м3/км |
|  | 2.Протяженность сетей,км | 1219,8 |  |
| 1.1.4. | 1.Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.м3 | 1812,2 | Удельное водопотребление 37,4 куб.м/чел. |
|  | 2.Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел. | 48,399 |  |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 1.2.1. | 1.Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 2098 | Наличие контроля качества товаров и услуг - 100% |
|  | 2.Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 2098 |  |
| 1.2.2. | 1.Количество проб, соответствующих нормативам, ед. | 2098 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 2098 |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24час/день |
|  | 2.Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 |  |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 1.3.1. | 1.Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 477 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры -0,39 ед./км |
|  | 2.Протяженность сетей, км | 1219,8 |  |
| 1.3.2. | 1.Фактический срок службы оборудования, лет. | 40 | Износ систем коммунальной инфраструктуры – 94% |
|  | 2.Нормативный срок службы оборудования, лет | 30 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 8 |  |
| 1.3.3. | 1.Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 141 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 12% |
|  | 2.Протяженность сетей, км | 1219,8 |  |

Таблица 42.2

| Целевые индикаторы | Показатели, характеризующие целевой индикатор | Единица измерения | Расчет показателя | 2019 г (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Уровень потерь | % | Уровень потерь | 35 |
|  | 2. Удельный вес сетей, заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы | % | Отношение протяженности заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы к Одиночной протяженности водопроводной сети | 0 |
| Эффективность деятельности | 1. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) из расчета на объем подъема воды | кВт.ч./м3 | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды | 0,41 |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс.кВт.ч. | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства (транспортировки) воды | 6275,5 |
|  | 2. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) из расчета на объем реализации воды | кВт.ч./м3 | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему реализованной воды | 2,56 |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс.м3 | Объем реализованной потребителям воды | 2450,38 |

5.6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели развития системы водоотведения представлены в таблице 43

Таблица 43. Целевые показатели системы водоотведения

| №п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг | тыс.куб.м. | 517,97 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Протяженность сетей | км | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| 3 | Аварийность в системе | ед/км | 27,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 99,7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Численность населения получающего услуги | чел. | 5220 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 4,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 43.1

| №п.п. | Наименование показателя | Значение показателя | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |
| 1.1. | Объем реализации товаров и услуг, тыс.м3 | 517,97 |  |
| 1.2. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.м3 | 203,26 | Удельное водоотведение 38,94 м3/чел |
|  | 2.Численность населения, получающего услуги организации, чел. | 5220 |  |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1. | 1.Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс.м3 | 517,97 | 100% |
|  | 2.Объем отведенных стоков, тыс.м3 | 517,97 |  |
| 2.2. | 1. Количество проб соответствующих нормативам,ед. | 287 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 99,7 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, ед. | 288 |  |
| 2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24час/день |
|  | 2.Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 |  |
| 3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 3.1. | 1.Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 963 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры -27,6 ед./км |
|  | 2.Протяженность сетей, км | 34,9 |  |
| 3.2. | 1.Фактический срок службы оборудования, лет. | 31 | Износ систем коммунальной инфраструктуры - 86 % |
|  | 2.Нормативный срок службы оборудования,лет | 30 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 10 |  |
| 3.3. | 1.Протяженность сетей, нуждающихся в замене,км | 4,5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 12,9 % |
|  | 2.Протяженность сетей, км | 34,9 |  |

Таблица 43.2

| Целевые индикаторы | Показатели, характеризующие целевой индикатор | Единица измерения | Расчет показателя | 2019 г (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Удельный вес сетей, заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы | % | Отношение протяженности замененных сетей к протяженности сети | 0 |
|  | Показатели для расчета индикатора | км | Одиночная протяженность сетей заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы, км | 0 |
|  |  | км | Одиночная протяженность канализационной сети | 34,9 |
| Эффективность деятельности | 2. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч./м3 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам принятых стоков | 1,18 |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс.кВт.ч. | количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков | 612,5 |
|  |  | тыс.м3 | Объем отведенных/очищенных стоков | 517,97 |

РАЗДЕЛ 5.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово- экономических целевых показателей.

Целевые показатели развития системы утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в разрезе по территориям отсутствуют в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения Ипатовского городского округа, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: реконструкция и модернизация системы электроснабжения Ипатовского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Перечень мероприятий в системе электроснабжения приведены в таблице 44,45

Таблица 44. Мероприятия в системе электроснабжения ГУП СК «Ставэлектросеть», тыс.руб.

| №п.п. | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 12347,0 | 6241,0 | 3084,0 | 606,0 | 2416,0 | 0 | 0 | 0 | 12347,0 |
| 2 | Реконструкция линий электропередачи | 51227,0 | 9890,0 | 12140,0 | 15003,0 | 14194,0 | 0 | 0 | 0 | 51227,0 |
| 3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 16481,0 | 2531,0 | 4810,0 | 4680,0 | 4460,0 | 0 | 0 | 0 | 16481,0 |
|  | Итого | 80055,0 | 18662,0 | 20034,0 | 20289,0 | 21070,0 | 0 | 0 | 0 | 80055,0 |

| Таблица 45. Мероприятия в системе электроснабжения ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго», тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/312 в с. Большая Джалга Ипатовского района | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 771,8 |
|  | Итого | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 771,8 |
|  | ВСЕГО | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 771,8 |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем теплоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Ипатовского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

| Таблица 46. Затраты на реализацию проектов по системе теплоснабжения Ипатовского городского округа до 2040 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего, тыс.руб. | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| Реконструкция котельной №21-02 по адресу: г. Ипатово,ул.Гагарина,123, ЦРБ. | 15264,23 | 0 | 15264,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264,23 |
| Итого | 15264,23 | 0 | 15264,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264,23 |
| ВСЕГО | 15264,23 | 0 | 15264,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264,23 |

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно письма  заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ставрополь»  С.Ю.Мавриной от 02.11.2020 №05-08-08/7258  в утвержденных инвестиционных программах ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и АО «Ипатоворайгаз» отсутствуют мероприятия по развитию сетей газораспределения в Ипатовском городском округе.

Ввиду отсутствия долгосрочных планов перспективного строительства сведения о развитии сетей газораспределения на территории Ипатовского городского округа в период 2021 по 2040 года отсутствуют.

При наличии утвержденных мероприятий в системе газоснабжения при актуализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на период до 2040 года» данные сведения будут скорректированы.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Перечень мероприятий по системе водоснабжения приведен в таблице 47.

Таблица 47.  Затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения Ипатовского городского округа до 2040 года

| №п.п. | Наименование мероприятий | Всего, тыс.руб. | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Реконструкция ОСВ г.Ипатово Ставропольского края (проектирование) | 7700,0 | 0 | 7700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700,0 |
| 2 | Реконструкция ОСВ г.Ипатово Ставропольского края | 110000,0 | 0 | 0 | 110000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000,0 | 0 |
|  | Итого | 117700,0 | 0 | 7700,0 | 110000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000,0 | 7700,0 |
|  | ВСЕГО | 117700,0 | 0 | 7700,0 | 110000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000,0 | 7700,0 |

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по организации системы водоотведения, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза ЖБО.

Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и действующего законодательства в сфере природоохраны.

Мероприятия в системе водоотведения Ипатовского городского округа в инвестиционной программе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» не утверждены.

При наличии утвержденных мероприятий в системе водоотведения при актуализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на период до 2040 года» данные сведения будут скорректированы.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих организацию системы утилизации (захоронения) ТКО для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа региональным оператором ООО «Эко-Сити» в сфере обращения с отходами не представлен.

Цель: качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

Задача: улучшение экологической ситуации на территории Ипатовского городского округа.

Региональная программа в области обращения с отходами на территории Ставропольского края, утвержденная Постановлением Правительства Ставропольского края от 02 ноября 2017 г. №430-п «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае», разработана на период до 2021 года (далее - Программа). Реализация мероприятий Программы по стимулированию утилизации отходов, по стимулированию строительства в Ставропольском крае объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и софинансирование объектов по сбору, транспортированию обработке и утилизации отходов от использования товаров на территории Ипатовского городского округа не предусмотрено.

Территориальной схемой обращения с отходами в Ставропольском крае, утвержденной постановлением Правительства Ставрополського края от 22.09.2016 года №408-п, предусмотрено мероприятие по вводу в эксплуатацию мусороперегрузочной станции ТКО без элементов сортировки в Ипатовском городском округе в 2022 году, мощностью 35 тыс. тонн/год.

В связи с тем, что мусороперегрузочные станции не относятся к объектам, предназначенным для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, мероприятия по стимулированию и софинансированию, предусмотренные региональной программой, на них не распространяются.

При актуализации Программы мероприятия могут быть учтены при последующей актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на период до 2040 г.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

-программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (таблица 48);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (таблица 49);

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (таблица 50).

Таблица 48. Оценка объема инвестиций для реализации проектов Ипатовского городского округа по системе теплоснабжения до 2040 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. 2021-2040гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной | 15264,23 |
|  | Итого: | 15264,23 |
|  | за счет средств консолидированного бюджета | 0,00 |
|  | иные источники | 15264,23 |

Таблица 49. Оценка объема инвестиций для реализации проектов Ипатовского городского округа по системе водоснабжения до 2040 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. 2021-2040гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ОСВ г.Ипатово Ставропольского края | 117 700,00 |
|  | Итого: | 117 700,00 |
|  | за счет средств федерального бюджета | 107 800,00 |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края | 2 200,00 |
|  | внебюджетные средства | 7 700,00 |

Таблица 50. Оценка объема инвестиций для реализации проектов Ипатовского городского округа по системе электроснабжения до 2040 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. 2021-2040гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 12347,00 |
| 2 | Реконструкция линий электропередачи | 51998,80 |
| 3 | Установка приборов учета | 16481,00 |
|  | Итого: | 80 826,80 |
|  | за счет средств консолидированного бюджета | 0,00 |
|  | иные источники | 80 826,80 |

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ежегодное финансирование определено по всем инвестиционным программам, включенным в Программу.

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 213 791,03 тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение – 80 826,80 тыс.руб.

Теплоснабжение -  15 264,23 тыс. руб.

Газоснабжение – 0,00 тыс.руб.

Водоснабжение – 117 700,00 тыс. руб.

Водоотведение – 0,00 тыс. руб.

Утилизация (захоронение) ТКО - отсутствуют данные организаций по утилизации ТКО.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов, утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций, степени реализации мероприятий.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 51.

Таблица 51. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование инвестиционных программ | Ед. изм. | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 | Итого |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | тыс.руб. | 18 662,0 | 20 034,0 | 20 289,0 | 21 841,8 | 0 | 0 | 80 826,8 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | тыс.руб. | 15 264,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 264,23 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | тыс.руб. | 7 700,0 | 110 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 700,0 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТКО | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | тыс.руб. | 41 626,23 | 130 034,0 | 20 289,0 | 21 841,8 | 0 | 0 | 213 791,03 |

РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края ;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения.

14.1 ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Согласно федеральному закону о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации (с изменениями на 3 апреля 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года), инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, устанавливается Правительством Российской Федерации".

Инвестиционная программа должна содержать:

- плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов;

- перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации.

Тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала.

14.2 ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

14.3 ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

14.4. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- амортизационные отчисления;

- прибыль;

- привлеченные средства (кредиты), средства инвесторов;

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет

- бюджет Ставропольского края.

Для распределения расходов на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий была определена доступность действующих тарифов для населения.

Анализ платежеспособной возможности (доступности) потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществлен на основании следующих нормативных документов:

- Постановления Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2019 года №78-п «О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» (с изм. от 24 сентября 2020 года).

- Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».

РАЗДЕЛ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определяется с учетом требований нормативно-правовых актов, путем расчета критериев доступности:

- доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

- объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения

Оценка расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения производится в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогноза расхода коммунальных услуг населением.

Таблица 52.  Жилищные субсидии населения.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. (по состоянию на 01.11.2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество семей получателей субсидий | семьи | 1180 | 1197 |
| 2. | Процент охвата семей, получающих субсидии | % | 5,24 | 5,31 |
| 3. | Средний размер субсидии | рублей | 2105,80 | 2088,69 |
| 4. | Выплачено субсидий | тыс.рублей | 31400,4 | 24957,6 |
| 5. | Количество семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | семьи | 432 | 489 |

РАЗДЕЛ 16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Электронная копия Программы представлена в виде:

одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

в виде файла программы MS Word в формате, позволяющем редактирование.

Абзац второй статьи 10 Главы II Устава Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятого решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24.10.2017 г. №28.

В соответствии с данными пункта 2.4 раздела 2 Комплексная оценка и проблемы развития городского округа Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Генеральным планом Ипатовского городского округа Ставропольского края

Том 2. Материалы по обоснованию. Раздел 4.2. Прогноз численности населения.

Ставропольский край в цифрах, 2018; Краткий статистический сборник / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2018. – 215 с.

Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае. Статистический сборник /Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2018 – 74 с.

Пункт 4.3. Жилищный фонд и жилищное строительство. Глава 4 Обоснование выбранного размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие территории округа. Том 2 Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании показателей по строкам 27 и 28 статистической отчетности «Сведения о жилищном фонде» (Форма №1-жилфонд) по состоянию на 31 декабря 2019 года.

На основании показателей по строкам 27 и 28 статистической отчетности «Сведения о жилищном фонде» (Форма №1-жилфонд)по состоянию на 31 декабря 2019 года.

На основании показателей по строкам 27 и 28 статистической отчетности «Сведения о жилищном фонде» (Форма №1-жилфонд) по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Данные приведены в соответствии с показателями статистической отчетности «Сведения о жилищном фонде» (Форма №1-жилфонд)по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Пункт 4.3 Оценка объемов строительства на рачетный срок. Глава 4 Обоснование выбранного размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие территории округа. Том 2 Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Пункт 2.9.3 Электроснабжение. Раздела 2.9. Инженерная инфраструктура. Том 2 Генерального плана  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Пункт 2.9.1 Водоснабжение и водотведение, раздела 2.9. Инженерная инфраструктура. Таблица 36. Том 2 Генерального плана Ипатовского городского округа Ставрополського края.

Официальный сайт регионального оператора ООО «Эко-Сити» ecocity26.ru. Раздел «Новости» от 13 августа 2020г.

Данные ресорсоснабжающих организаций

Письмо ООО «Эко-Сити» от 26.10.2020г. №01-05-8742

Информация отдела назначения и выплаты жилищных субсидий управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края